| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 2 | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ1154 |

Наименование МТР: Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2 стационарный (в комплекте с датчиками хлора) | 1 комплект | Тип: стационарный Контролируемые параметры: CL2 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Датчик хлора CL2 | 1 датчик | По предназначению. |

| ФИО Ответственного | Ануприенко Сергей Яковлевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха №4 |
| Телефон/Факс: | 55 12 97 (362) |
| Электронный адрес: | anuprienko_sy@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |