| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 3 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ1847 |

Наименование МТР: Стол-мойка ЛАБ-ПРО МО 120.65.90 TF

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Мойка |  | Столешница TRESPA Чаша FRIDURIT |
| 1.2 | Габаритные размеры стола: | мм | 1200×650×900 |
| 1.3 | Размер чаши: | мм | 400×400 |
| 1.4 | Глубина чаши: | мм | 250 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Смеситель |  | Специальный лабораторный смеситель FAR (Италия) |
| 2.2 | Тумба |  | Изготовлена из металла окрашена порошковой краской |
| 2.3 | Дверки тумбы |  | TRESPA Athlon в рамках из влагостойкой ламинированной фанеры |
| 2.4 | Фасады стола |  | Влагостойкие и коррозионнонеактивные материалы |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха №7 |
| Телефон/Факс: | (8482) 97-64-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер ПК «Водоканал» Васильев Р.Л. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |