| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 5 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ1849 |

Наименование МТР: Стол лабораторный рабочий ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 SS

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Столешница |  | Нержавеющая сталь с противопроливочным бортиком |
| 1.2 | Размеры: | мм | 1500×650×900 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Основание |  | Сборно-разборный каркас из стального профиля прямоугольного сечения |
| 2.2 | Стандартная окраска каркаса |  | Светло-серая RAL 7035 c фактурной шагреневой кожи |
| 2.3 | Регулируемые опоры | мм | 0-40 |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха №7 |
| Телефон/Факс: | (8482) 97-64-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер ПК «Водоканал» Васильев Р.Л. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |