| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трубы | Труба РЕ 100 (питьевая) | 200 | М |
|  | Труба РЕ 100 с внешним защитным слоем | - | М |
|  | Труба РЕ 100 RC | - | М |
|  | Труба РЕ 100 RC с внешним защитным слоем | - | М |
| Диаметр, мм |  | 90 |  |
| Рабочее давление, Ру, бар/SDR |  | 6 атм |  |
| Тип укладки (выбрать соответствующий вариант) |  | Траншея/да |  |
|  |  | ГНБ/нет |  |
|  |  | Труба в трубе/нет |  |
| Минимальная строительная длина, м |  | 11,75 м |  |
| Тип грунта |  | II - категория - Суглинок, гравий мелкий и средний, глина лёгкая влажная |  |
| Территория (выбрать соответствующий вариант) |  | Автодорога/да |  |
|  |  | Тротуар/да |  |
|  |  | Газон/да |  |
| Грунтовая вода (указать глубину), м |  | 3-4 м |  |
| Химический состав среды |  | - |  |
| Концентрация твердых включений |  | Да |  |
| Глубина заложения трубопровода, м |  | 3,0 – 3,5 м |  |

Опросный лист для поставщиков полиэтиленовых труб

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 90 х 5,4  Аварийно-востановительные работы (водопроводная сеть). Замена участков водопроводных сетей. Транспортируемая среда - питьевая вода. Способ прокладки - подземный,  грунтовые условия - от сухих супесей до тяжелых переувлажненных  суглинков.