Утверждаю:

Главный управляющий директор 								ООО «Волжские коммунальные системы» 					                                                          П.В. Едигарев

«_____»___________________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ВоКС-2019-В-1-392

на проведение аварийно-восстановительных работ при повреждениях трубопроводов и запорной арматуры на сетях водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа по капитальному ремонту, выполняемому подрядным способом, по виду бизнеса «водоснабжение» ООО «Волжские коммунальные системы» на 2019г. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Проведение аварийно-восстановительных работ при повреждениях трубопроводов и запорной арматуры на сетях водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Устранение течей, порывов на сетях водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | В заявке Заказчика указывается диаметр, материал трубы, ориентировочная глубина заложения трубопровода, планируемая площадь раскопки и состав работ по восстановлению нарушенного благоустройства |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный. |
| 8. Состав работ выполняемых заказчиком | 1.Определение места производства земляных работ. 2.Разработка плана мероприятий по ликвидации порыва (течи) водопровода. 3.Оповещение жителей о приостановке подачи водоснабжения на время производства работ и организация подвоза питьевой воды бойлерами. 4.Отключение аварийного участка водопровода и его опорожнение (при необходимости). 5.Выдача заявки на производство работ с оформлением акта допуска Подрядчика на объект. 6. Отбор проб воды и проведение лабораторных исследований на бак. хим. анализ после завершения ремонтных работ. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1.Подрядчик перед началом (в ходе) производства работ с представителем Заказчика определяет необходимый объем работ для включения в смету. 2. Разрабатывает смету на производство работ и согласовывает ее с Заказчиком 4. Оформляет разрешение на производство земляных работ в администрации Центрального или Комсомольского районов г.о. Тольятти в зависимости от места возникновения аварии. 5.При необходимости, разрабатывает схемы на закрытие или ограничение движения транспорта и согласовывает в ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии. 6. Устанавливает временные ограждения площадки мест производства земляных работ, оборудует площадки сигнальными знаками и дорожными знаками (согласно схеме ГИБДД), освещением, переходными мостками и т.д. Следит за сохранностью ограждений и знаков до момента их демонтажа. 7. Осуществляет согласование производства земляных работ со сторонними организациями, службами и другими заинтересованными лицами (вызывает представителей на место производства земляных работ); 8. Разрабатывает ППР (при необходимости); 9. Осуществляет производство земляных и строительно-монтажных работ; 10.Осуществляет в присутствие представителя Заказчика опрессовку, дезинфекцию сети водоснабжения после производства ремонтных работ, промывку отремонтированного участка. 11. При необходимости, по требованию Заказчика, осуществляет восстановление схемы водоснабжения, в соответствии с планом мероприятий по ликвидации порыва (течи) водопровода, разработанным и утвержденным Заказчиком. 12. Выполняет работы по обратной засыпке грунта с послойным уплотнением и планировкой; 13. Восстанавливает нарушенное в ходе производства работ благоустройство с последующей сдачей администрации Центрального либо Комсомольского района г.о. Тольятти. |
| 10. Требования к используемому оборудованию и материалам (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1. Поставку материалов для производства работ осуществляет Заказчик. В отдельных случаях, по требованию Заказчика допускается поставка материалов Подрядчиком. 2 Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. 3. При производстве работ используется оборудование и техника Подрядчика, в отдельных случаях допускается возможность привлечения техники Заказчика. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | По требованию Заказчика, Подрядчик предоставляет Ремонтную карту, где указывается характер повреждения, состояние трубы, применяемый способ ремонта и используемый материал. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | 1. В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. 2. При невозможности выполнения работ в соответствие с утвержденным планом мероприятия и возникновении каких либо непредвиденных обстоятельств Подрядчик незамедлительно должен уведомить об этом Заказчика. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять с соблюдением действующих требований СанПиН, СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 1.Данное техническое задание. 2.Утвержденный Заказчиком план мероприятий по ликвидации порыва (течи) водопровода. 3.Фрагмент схемы (топографической съемки) с указанием участка сети подлежащей ремонту. 4.Заявка Заказчика на производство работ с указанием адреса производства работ, диаметра, материала трубы, ориентировочной глубины заложения, планируемой площади раскопки и состава работ по восстановлению нарушенного благоустройства, сроков выполнения работ. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004., выполненные в ПК «Гранд-смета» с учетом текущих цен на момент производства работ. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Восстановление МАФ осуществить в соответствие с их состоянием на момент начала производства работ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов согласно требованиям администрации Центрального района г.о. Тольятти. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию и материалам | Все поставляемые Подрядчиком материалы, используемые при ремонтных работах, должны иметь сертификаты, подтверждающие возможность их использования на питьевых водопроводах |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СанПиН, СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; Постановления мэра г.Тольятти №1275 от 03.06.2009г. (в действующей редакции) и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Согласно сроку указанному в заявке Заказчика. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | ППР согласовать с Заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - копии или оригиналы мед. книжек работников, привлекаемых подрядчиком к работе; - лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации); - график производства работ, согласно заявке. По завершению работ: - исполнительную документацию (включая ремонтную карту); - сертификаты и паспорта качества на используемый материал (в случаях, если поставку осуществляет Подрядчик) |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз. 3. ППР – 1экз. 4. График производства работ — 2 экз. 5. Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) - 2 экз. 6. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз. 7. Счет - фактура - 1 экз. 8. Исполнительная документация (включая ремонтную карту) – 2экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик обязан: - обеспечить круглосуточную приемку заявок заказчика на проведение работ по ликвидации аварий; - обеспечить непрерывное выполнение производства работ в сроки, указанные в заявке Заказчика; - пройти вводный инструктаж по допуску на объект перед началом производства работ; - увеличить продолжительность рабочего дня (либо организовать круглосуточное производство работ), организовать выполнение работ в выходные и праздничные дни — при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормами СНиП, СанПиН, ГОСТ и т. д.; - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдать правила безопасности работ согласно действующему законодательству и установленным нормам и правилам; - периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления каждого этапа выполненных работ; - с момента начала работ и до момента окончания работ нести полную ответственность за соблюдение действующих норм по ОТ и ТБ при производстве работ; - обеспечить восстановление нарушенного благоустройства в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ. - иметь собственный парк автомобильной и строительной техники (экскаватор, самосвал, а/кран, фронтальный погрузчик) - иметь возможность осуществлять выполнение работ на нескольких местах одновременно. Возможно привлечение Подрядчика к ликвидации отказов (аварий) на самотечных и напорных сетях водоотведения. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер - Прасолов Тарас Константинович - моб. 8-987-939-63-05; Начальник службы сетей ВСиВО - Вожаровский Алексей Валерьевич тел.8 (8482) 39-87-29, моб. 8-987-819-54-86. ОДС (круглосуточно): 8-987-819-57-11, 8-987-819-85-04, 8(8484)-55-70-95, 8(8482)-55-70-95 |

Начальник службы сетей ВС и ВО                                                                             А.В. Вожаровский

Согласовано:

Главный инженер       				                              	                      Т.К. Прасолов