|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________________ П.В.Едигарев |  |  |  |
|  |  |  | «_____» ______________ 2019 г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка рабочей документации на замену существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами в/з "Портовый" Центрального района №3, 4А, 5, 609А, 609Б.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, т/факс(8482) 22-07-35 Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г.Самара БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоснабжение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Водозабор «Портовый», г. Тольятти, Центральный район, Портпоселок – лесной массив |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Разработка проектно-сметной документации для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами в/з "Портовый" Центрального района №3, 4А, 5, 609А, 609Б. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | 4 павильона АС (3, 4А, 5, 609Б), 609А находится на территории станции второго подъема. Ориентировочная общая длина кабельной линии 2,5 км, глубина заложения 0,5-0,7м. |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком | 1.Подготовка и выдача технического задания; 2.Схема кабельных линий; 3.Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 4.Согласование оборудования и материалов, включаемых в проект. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Обследование контрольных кабельных линий. Получение недостающих исходных данных. 2. Подбор и согласование с Заказчиком материалов, включаемых в проект. 3. Выполнение проектных работ с учетом полученных данных при обследовании. 4. Согласование проекта с заказчиком. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Согласно технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ, включая требования СаНПиН |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Стадия проекта - «Р»; Состав проекта: Том №1. Общая пояснительная записка; чертежи марки ГП. Том №2. Локальные ресурсные сметные расчеты. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения в рамках проекта должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям | С соблюдением требований действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов действующих на территории РФ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 1. Данное техническое задание. 2. Схема кабельных линий. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета» с обоснованием применяемых расценок. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В составе проекта не предусматривать. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В составе проекта не предусматривать. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В составе проекта не предусматривать |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Разработанную ПСД согласовать с Заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно действующих норм, предъявляемых к стадии проектирования - «Р» с учетом разделов, указанных в п. 11 настоящего технического задания. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 3 экземпляра в бумажном варианте и 1 на электронном носителе. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Отсутствуют |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел. 8-987-819-95-03. Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич тел. 8-987-819-73-89 Начальник службы владельцев оборудования – Брянцев Сергей Олегович – тел. 8-987-819-75-34 Начальник отдела капитального строительства – Шаронова Людмила Владимировна – тел. 8-987-819-98-17. |

Разработал:

Главный энергетик								А.А.Сабанов

Согласовано:

Главный инженер								Т.К.Прасолов

Начальник СВО								С.О.Брянцев

Начальник ОКС 								Л.В.Шаронова