Приложение №4

к договору №_________________ от _________________ 201___г.

Техническое задание

на  выполнение услуг по поверке ультразвуковых и электромагнитных расходомеров «Взлет»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, т/факс(8482) 79-03-70 Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО «СБЕРБАНК» г.Самара БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065 |
| 2. Основание для проведения услуг | Производственный план на 2019 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Электромагнитный расходомер-счетчик «Взлет»: Производственная база, ул. Коммунистическая 110, Комсомольский район, г. Тольятти. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение услуг | 1. Плановая поверка средств измерений 2. Учет воды, забираемой из недр |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в т.ч. мощность и производительность | Электромагнитный расходомер-счетчик «Взлёт ЭР» Dу = 150 мм в количестве 17 шт. Электромагнитный расходомер-счетчик «Взлёт ЭР» Dу = 100 мм в количестве 2 шт. Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет УРСВ-510 - в количестве 1 шт. Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет УРСВ-520 - в количестве 1 шт. Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет УРСВ-522 - в количестве 1 шт. |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный |
| 8. Состав услуг, оказываемых исполнителем | Проведения метрологической поверки средств измерений (далее СИ). |
| 9. Требования к предоставляемым услугам | Поверка СИ должна выполняется в сертифицированной поверочной лаборатории |
| 10. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Согласно действующих норм и правил РФ |
| 11. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения услуг | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ исполнитель обязан согласовать с заказчиком для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта |
| 12. Требования к технологическим решениям | Услуги выполнять с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ, ТУ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 13. Исходные данные для выполнения услуг | Отсутствует |
| 14. Требования к сметной документации | Отсутствует |
| 15. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 16. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | Отсутствует |
| 17. Требования к месту производства услуг | Поверка должна выполняется в сертифицированной поверочной лаборатории |
| 18. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 19. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 20. Требования к разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 21. Сроки выполнения работ | Июнь - 15 шт., август - 7 шт. |
| 22. Требования по согласованию проектной документации | Отсутствует |
| 23. Требования к составу, содержанию и количеству экземпляров документов, передаваемых исполнителем заказчику | 1. Счёт — 1 экз. 2. Акт оказанных услуг — 1 экз. 3. Счет фактура — 1 экз. 4. Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) — 1 экз. на каждый прибор 5. Паспорт (Если передавался вместе с прибором) — 1 экз. на каждый прибор |
| 24. Дополнительные требования и особые условия | Отсутствует |

«Заказчик»								«Исполнитель»

ООО «Волжские коммунальные системы»

_______________________ П.В. Едигарев