Утверждаю:

Главный управляющий директор

ООО «Волжские коммунальные системы»

_____________________	          			_________________П.В. Едигарев

«_____»___________________			«_____»___________________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по капитальному ремонту рабочего колеса насосного агрегата 
WILO ASP  400C- 400/6 -6kV-C1-CCW

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о.Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 41.00.2 (36.00.2) ОГРН: 1106312008065 тел./факс (с кодом): (8482) 79 03 70 Электронная почта: info@volcomsys.ru Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г.Самара Банк: ПАО «СБЕРБАНК» БИК: 043601607 КПП: 632401001 К /с: 30101810200000000607 |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная необходимость. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Водозабор «Соцгородской», насосная станция второго подъема, насос WILO ASP 400C- 400/6 -6kV-C1-CCW |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление целостности поврежденных участков рабочих поверхностей рабочего колеса |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Рабочее колесо 400С А-1762_1R1 LTB2 , артикул 8062399. Марка насоса: WILO ASP 400C- 400/6 -6kV-C1-CC, год выпуска -2006 г |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный. |
| 8. Состав работ | - Абразивоструйная подготовка рабочих поверхностей рабочего колеса; - Восстановление целостности поврежденных участков рабочих поверхностей рабочего колеса; - Восстановление геометрии и покрытие износостойким композитным материалом рабочих поверхностей колеса (композитный материал-CERAMET или аналог); - Термическое закаливание композитного материала; - Динамическая балансировка рабочего колеса с предоставлением акта балансировки; - Гарантийные обязательства на произведенные работы не менее 12 месяцев. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Капитальный ремонт - восстановление рабочего колеса |
| 10. Требования к используемому оборудованию и материалам (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Использовать при производстве работ материалы, подтверждаемые сертификатами качества. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных ситуаций и неучтенных работ, Подрядчик обязан сообщить Заказчику, для принятия решений по дальнейшему производсту работ, работы производятся материалами, силами и средствами Исполнителя. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять с соблюдением действующих требований СанПиН , СНиП и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание заказчика |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить калькуляцию и акт с обоснованием стоимости выполненных работ. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно действующих норм и правил РФ. СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.5.1059-01 |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию и материалам | Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Октябрь 2019 года |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнитель передает Заказчику: 1.Акт выполненных работ ; 2.Счет-фактуру; 3. Акт балансировки. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | в 2-х экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик обязан: 1.Исполнитель несет ответственность за качественное оказание услуги. 2.Расходные материалы и запасные части приобретаются исполнителем самостоятельно, после согласования перечня и стоимости с Заказчиком. 3.При нанесении материального ущерба учреждению Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 4. Для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормами ГОСТ и другими действующими нормативными документами. 5. Нести расходы на транспортировку до места производства и обратно к заказчику за свой счет. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник службы владельцев оборудования - Брянцев Сергей Олегович ,тел : (8482) 39-75-34 |

Начальник  службы владельцев оборудования 					С.О. Брянцев

Согласовано:

Главный инженер		Т.К. Прасолов