УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «Волжские коммунальные системы»

______________________ В.В. Бирюков

«______» __________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на замену двух силовых кабельных вводов

ЛЭП-0,4кВ КНС-5 Комсомольского района

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445000, РФ, Самарская область, г.о Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2020 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | КНС-5. г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Магистральная, 9А |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Разработка проектно-сметной документации для производства работ по замене двух силовых кабельных вводов ЛЭП-0,4кВ до КНС-5 Комсомольского района от РУ-0,4 кВ КТП-489 и РУ-0,4 кВ КТП-493 для обеспечения требуемой II–ой категории надежности энергоснабжения и сохранения расчетного уровня напряжения СН-2 |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | На КНС-5 установлены 2 электродвигателя мощностью 15 кВт и 20 кВт. Мощность на отопление - 4 кВт. Суммарная мощность на освещение- 0,5 кВт. Питание воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ от КТП-489 ф.3 – АС50 и воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ от КТП-493 ф.1 – АС50 |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком | 1. Подготовка и выдача технического задания, технических условий на подключение и схемы кабельных линий; 2. Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 3. Согласование технологических решений, оборудования и материалов, включаемых в проект. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | 1. Обследование КТП-489 и КТП-493 КНС-5. Получение недостающих исходных данных. 2. Подбор и согласование с Заказчиком оборудования и материалов, включаемых в проект. 3. Выполнение проектно сметных работ с учетом полученных данных при обследовании. 4. Согласование проекта с заказчиком и сетевой организацией. |
| 10. Требования к используемому оборудованию | Согласно технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ, включая требования ПУЭ и СаНПиН. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Стадия проекта - «Р»; Состав проекта: Том №1. Общая пояснительная записка; чертежи марки ГП, ЭС, ЭМ. Том №2. Локальные ресурсные сметные расчеты по разделам ГП, ЭС, ЭМ. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ, ПУЭ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 1. Данное техническое задание. 2. Технические условия на подключение. 3. Схема кабельных линий. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты выполненные в ПК "Гранд-смета", соответствующие Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Не предусматривать. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не предусматривать. |
| 21. Требования к разработке ИТМ по предупреждению ЧС | Не предусматривать. |
| 22. Сроки выполнения работ | 60 дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Разработанную ПСД согласовать с Заказчиком и сетевой организацией. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно действующим нормам с учетом разделов, указанным в п. 11 настоящего технического задания. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 3 экземпляра в бумажном варианте и 1 экз. на электронном носителе. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Проектом предусмотреть узел учета потребляемой электрической энергии. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел. 8-987-819-95-03. Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич тел. 8-987-819-73-89 |

Разработал:

Главный энергетик									А.А.Сабанов

Согласовано:

Главный инженер									Т.К.Прасолов