| Заказчик: | АО «ПКС – Водоканал» | Группа материалов: | ДЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЛ000044 |

Наименование МТР: Трансформатор ТМГ 12 1000/6/0,4 Y/YН - 0

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| 1.1 | Наименование |  |  | ТМГ 12 1000/6/0,4 Y/YН - 0 |
| 1.2 | Мощность |  |  | 1000 кВА |
| 1.3 | Группа соединения обмоток |  |  | Y/YН - 0 |
| 1.4 | Номинальное высшее напряжение |  |  | 6 кВ |
| 1.5 | Номинальное низшее напряжение |  |  | 0.4 кВ |
| 1.6 | Исполнение |  |  | Герметичный |
| 1.7 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1 |
| 1.8 | Охлаждение |  |  | Масляное |
| 1.9 | ГОСТ |  |  | ГОСТ Р 52719-2007 |
| 1.10 | Гарантия |  |  | 5 лет |
| 1.11 | Класс энергоэффективности |  |  | Х2К1 |
| ФИО Ответственного: |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес: |  |  |  |  |  |
| Подпись: |  |  |  |  |  |