УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по развитию

ООО «Волжские коммунальные системы»

__________________    Д.С. Ракицкий «______»_________________ 2021г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство 2-го напорного коллектора Д315мм  от  КНС-МОР

Центрального района»

|  |  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» на 2021г. по виду деятельности «Водоотведение» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид строительства | Новое строительство |  |
|  |  | Стадия проектирования | Инженерные изыскания. Проектная документация. Рабочая документация |  |
|  |  | Исходные данные | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Техническое задание; - Ситуационный план трассы напорного канализационного коллектора от КНС-МОР (см. Приложение №1). Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика (Генпроектировщика) в процессе проектирования. Исходные данные сторонних организаций, необходимые для проектирования, проектная организация запрашивает самостоятельно. В случае необходимости Заказчик оказывает содействие при получении исходных данных, ТУ, согласований в различных ведомствах, предприятиях и организациях. |  |
|  |  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Самарская область, г. Тольятти. Строительство 2-го напорного коллектора Д315мм от КНС-МОР, расположенной на территории мелкооптового рынка (МОР), ул. Базовая, 12, Центрального района г.о. Тольятти. |  |
|  |  | Порядок разработки документации. | 1. До начала проектирования провести: 1.1. Обследование трассы существующего напорного канализационного коллектора; 1.2. Проработку вариантности прохождения трассы 2-го напорного канализационного коллектора; 1.3. Предварительные согласования варианта трассы прокладки 2-го напорного коллектора; 2. Выполнить инженерные изыскания для проектирования и строительства 2-го напорного канализационного коллектора; - Разработать проектную документацию; - Разработать рабочую документацию; - Выполнить корректировку ПСД по реконструкции КНС-МОР для установки расходомера на 2-м напорном коллекторе в здании КНС-МОР; - Сдачу-приемку результата выполненных Генпроектировщиком работ осуществить в соответствии с договором на проектно-изыскательские работы. |  |
|  |  | Требования по вариантной разработке | Предпроектная проработка вариантности прохождения трассы 2-го напорного канализационного коллектора. |  |
|  |  | Особые условия строительства | Строительство напорного канализационного коллектора в промышленно-складской зоне, частично по территориям существующих предприятий. |  |
|  |  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 1. Производительность КНС-МОР составляет: Q - 1200 м3/сут., Qmin – 4 м3/ч, Qmax – 140 м3/ч, Нтр - 22м; 2. Диаметр трубопровода и точку подключения (врезки) - определить проектом (ориентировочно – Д315мм, материал труб – полиэтиленовые ПЭ 100, точка подключения – в существующие канализационные коллектора на ул. Ларина); 3. Протяженность трассы строительства 2-го напорного канализационного коллектора от КНС-МОР, расположенной на территории мелкооптового рынка (МОР), ул. Базовая, 12, до точки подключения (врезки) в существующие канализационные коллектора на ул. Ларина, составляет ориентировочно – 1475м / 2225м; 4. Способ прокладки коллектора – определить проектом, включая закрытый и открытый способы. |  |
|  |  | Особые требования к проектированию | Работы 1-го этапа. 1. До начала проектирования провести: 1.1. обследование трассы существующего 1-го напорного канализационного коллектора от КНС-МОР до камеры подключения по ул. Ларина; 1.2. проработать вариантность прокладки 2-го напорного канализационного коллектора с учетом существующей градостроительной ситуации (наличия прав третьих лиц) и сводного плана инженерных сетей в районе планируемого строительства коллектора; 1.3. получить выписки из ЕГКН и разработать схему с указанием границ и площадей занимаемого на время строительства земельного участка, в том числе по землям сторонних землепользователей; 1.4. согласовать со сторонними землепользователями трассу прокладки 2-го напорного коллектора по их территории; 1.5. получить у собственника технические условия (ТУ) на пересечение проектируемого напорного канализационного коллектора с железнодорожными путями; 1.6. полученные материалы представить на согласование Заказчику. 2. Провести необходимые инженерно-геологические и геодезические изыскания в объеме, достаточном для проектирования, прохождения негосударственной экспертизы и строительства коллектора, с учетом степени изученности территории: 2.1. Ширина полосы изысканий должна быть не менее ширины улиц, по 20м в обе стороны от оси трубопровода; 2.2. Получить сведения о наличии инженерных коммуникаций, расположенных на территории проектирования, отразить эти сведения на разрабатываемой топооснове и согласовать ее с владельцами инженерных коммуникаций; 2.3. Затраты на инженерные изыскания подтвердить необходимыми расчетами с приложением подтверждающих документов. Работы 2-го этапа: 3. Выполнить проектные работы в стадии «Проектная документация» согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции), для линейных объектов, в том числе оформить Опросные листы (ОЛ) на запорно-регулирующую арматуру. 4. Выполнить проектные работы в стадии «Рабочая документация» согласно требованиям ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.101-2020 и условиям согласования трассы сторонними землепользователями и владельцами инженерных коммуникаций. 5. Основные технические решения по 1-му и 2-му этапу работ: 5.1. точку подключения (врезки) 2-го канализационного напорного коллектора в существующие канализационные коллектора на ул. Ларина - определить проектом; 5.2. запроектировать на напорном коллекторе камеры для подключения новых абонентов (количество камер определить при согласовании трассы прокладки коллектора со сторонними землепользователями); 5.3. предусмотреть установку прибора учета сточных вод (расходомера) на 2-м напорном коллекторе в здании КНС-МОР, марку и диаметр - принять по аналогии с установленным расходомером на 1-м напорном коллекторе; 5.4. Граница проектирования включает: от узла учета сточных вод, расположенного в здании КНС-МОР до точки подключения (врезки) 2-го канализационного напорного коллектора в существующие коллектора на ул. Ларина. 6. Разработанная проектно-сметная документация на строительство 2-го напорного коллектора передается Заказчику в полном объеме только после получения всех согласований. |  |
|  |  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству и обеспечивать минимальные технологические потери и нанесение минимального ущерба окружающей среде. |  |
|  |  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | При проектировании руководствоваться требованиями: СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84); СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»; СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком и оформлением требуемой документации. Согласование с Заказчиком применяемых в проекте материалов, арматуры и оборудования осуществлять на стадии предпроектной проработки. |  |
|  |  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (в действующей редакции) и согласно требованиям действующих СНиП. |  |
|  |  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (в действующей редакции) для строительства линейных объектов и с действующим природоохранным законодательством РФ |  |
|  |  | Автоматизация технологических процессов | Не требуется |  |
|  |  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Прибор учета сточных вод на 2-м напорном коллекторе в здании КНС-МОР, расположенной на территории МОР, ул. Базовая, 12, предусмотреть аналогичный прибору учета сточных вод, установленному на 1-м напорном коллекторе. |  |
|  |  | Технологическая связь | Не требуется |  |
|  |  | Энергоснабжение | Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проектной документации, согласовать с Заказчиком. |  |
|  |  | Требования по энергосбережению | В соответствии с Постановлением № 87 от 16.02.2008г. (в действующей редакции) для линейных объектов предусмотреть перечень мероприятий по энергосбережению. |  |
|  |  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Строительные решения, организация строительства и эксплуатации линейного объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |  |
|  |  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |  |
|  |  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |  |
|  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  |  | Требования по пожарной безопасности | Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области пожарной безопасности. |  |
|  |  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Не требуется |  |
|  |  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется |  |
|  |  | Определение затрат на страхование | Не требуется |  |
|  |  | Генпроектировщик | Определяется по результатам конкурентной процедуры |  |
|  |  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» (ООО «Волжские коммунальные системы») ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607; К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036; ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2; ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |  |
|  |  | Субподрядные проектные организации | Определяются Генпроектировщиком самостоятельно |  |
|  |  | Срок выполнения работы | Не более 250 календарных дней с момента подписания договора на ПИР, в том числе: 1-й этап - обследование, предпроектная проработка вариантности прохождения трассы коллектора и ее согласования, инженерные изыскания – не более 90 календарных дней с момента подписания договора; 2-й этап - разработка проектной, рабочей, сметной документаций и корректировка ПСД по установке прибора учета в здании КНС – не более 90 календарных дней с момента выполнения 1-го этапа. Этапы выполнения работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности, согласно разделу 10 данного задания на проектирование. |  |
|  |  | Состав демонстрационных материалов | Не требуются. |  |
|  |  | Срок действия задания | В течение срока проектирования |  |
|  |  | Порядок сдачи работы | Генпроектировщиком разрабатывается и передается Заказчику документация, согласованная Заказчиком и всеми заинтересованными организациями. По 1-му этапу работ: 1. Материалы обследования трассы существующего напорного коллектора с фотофиксацией фактического расположения наземных зданий и сооружений в границах охранной зоны коллектора; 2. Схемы границ, предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории, с указанием площадей и координат, в том числе частей земельных участков сторонних землепользователей; 3. Материалы согласования всеми сторонними землепользователями трассы прокладки 2-го напорного коллектора по их территориям; 4. Документация по инженерно-геологическим и -геодезическим изысканиям выполняется в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр (в действующей редакции) "Об утверждении СП 47.13330 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», и предоставляется Заказчику - материалы инженерно-геодезических изысканий в системе координат МСК 63 в формате DWG 2013 и цифровая модель местности (топографическая съемка) в формате ГИС Zulu; По 2-му этапу работ: 5. Проектная документация выполняется согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции), в т.ч.: сметная документация в ПК «ГРАНД - Смета», полоса отвода, ПОС, Опросные листы (ОЛ) на запорно-регулирующую арматуру и т.д.; 6. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-2020, ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.601-2011 и др., в т.ч.: план сетей (М1:500); профили сетей; общие указания; узлы; спецификация. |  |
|  |  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 1. Материалы обследования - на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде на CD-R (DVD-R) диске, в формате PDF – 1 экз.; 2. Схемы границ, предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории, в полном объеме - на бумажном носителе - 3 экз., в электронном виде на CD-R (DVD-R) диске, в требуемом формате – 1 экз.; 3. Отчеты (справки) о проведении инженерных изысканий на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде на CD-R (DVD-R) диске, в формате DWG 2013 и цифровая модель местности (топографическая съемка) в формате ГИС Zulu - 1 экз. 4. Проектная и рабочая документация в полном объеме на бумажном носителе – 4 экз., в электронном виде на CD-R (DVD-R) диске, в формате PDF, Autocad – 1 экз. 5. Сметная документация на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде на CD-R (DVD-R) диске, в формате ПК «ГРАНД - Смета», Excel – 1 экз. 6. Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту документации в бумажном виде. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |  |
| Приложение к техническому заданию: Ситуационный план трассы напорного канализационного коллектора от КНС-МОР. |  |  |

РАЗРАБОТАЛ:	 Зам. начальника ОКС                                                    Л.Н. Панасенко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС                                                                                               Л.В. Шаронова

Руководитель управления развития                                                              Е.М. Тимофеева