Приложение № 1 к договору

от "___"____________20___г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту бытового помещения (раздевалка)

на втором этаже станции второго подъема водозабора «Соцгородской»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Ремонт помещения |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Водозабор «Соцгородской» Центрального района. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Выполнение ремонтных работ помещений для обеспечения нормального технического состояния существующих производственных зданий |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Водозабор «Соцгородской» г.Тольятти, Центральный район, ул. Родины, лесной массив |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ | Наименование работ; Ед. изм; Кол- во. Бытовое помещение 2-го этажа. Разборка покрытий полов: из линолеума; м2; 31,73. Разборка плинтусов пластиковых; м; 22,14. Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит; м2; 31,73. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; м2; 31,73. Снятие дверных полотен; м2; 1,89. Демонтаж дверных коробок; шт; 1. Устройство основания под полы из керамзита толщиной 20см; м2; 31,73. Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм; м2; 31,73. Ремонт штукатурки откосов; м2; 1,53. Заделка трещин в кирпичных стенах; м; 3. Ремонт штукатурки внутренних стен, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 16. Ремонт штукатурки потолков площадью отдельных мест до 1м2; м2; 1. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах; м2; 1,89. Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток керамических; м2; 31,73. Устройство плинтуса из плиток керамических; м; 22,14. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%; м2; 50,33. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%; м2; 73,64. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; м2; 8,78. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза; м2; 4,99. Погрузка и вывоз мусора; т; 1,618. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Согласно п.8 данного ТЗ и локальных ресурсных сметных расчетов |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Использовать при производстве работ материалы, предусмотренные в данном ТЗ, подтверждаемые сертификатами качества. Работы производятся материалами, силами и средствами Подрядчика согласно действующих норм и правил РФ, сметной документации, СНиП, СП, СанПиН. Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, быть новыми, не бывшими в употреблении. Допускается предоставление части материалов Заказчика. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных ситуаций и неучтённых работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполняются на основании проектно-сметной документации с соблюдением требований СНиП, СП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание 2. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе производства работ. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004., выполненные в ПК «Гранд-смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановлению мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и действующему законодательству на территории РФ. (включая СанПиН 2.1.4.1074-01; СП 2.1.5.1059-01) |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с ТЗ. Согласно действующим нормам и правилам РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с ТЗ. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта согласовывает с Заказчиком цвет, фактуру, качество используемых материалов, если они не оговорены в данном ТЗ. Подрядчик должен предоставить на проверку Заказчику все материалы перед их использованием на соответствие требованиям к материалам, с предоставлением документов, подтверждающих их характеристики. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Отходы, образующиеся в результате оказания услуг, подрядчик утилизирует своими силами и за свой счет согласно действующих норм и правил РФ по предварительному согласованию с Заказчиком. По требованию Заказчика утилизируемое имущество передается Заказчику. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; ПП РФ от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Любые отклонения от проектно-сметной документации, применяемых материалов и оборудования согласовываются с Заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - проект производства работ; - график производства работ. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Копия приказа о назначении ответственного лица за производство работ – 1 экз; 2. Проект производства работ – 1 экз.; 3. График производства работ, согласно заявке – 2экз.; 4. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.; 5. Справка о стоимости выполнения работ (ф. КС-3) -2 экз.; 6. Счет-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС) – 1 экз.; 7. Исполнительная документация, в т.ч.: -акты на скрытые работы – 2 экз.; -сертификаты и паспорта на материалы-1 экз.; -исполнительные схемы – 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик: - обязан предоставить списки людей и техники для оформления допуска на объект; - обязан пройти вводный инструктаж по допуску на объект перед началом производства работ; - обеспечить выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве работ; - увеличить продолжительность рабочего дня, организовывать посменное производство работ, выполнять работы в выходные и праздничные дни - при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормами СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ и т.д.; - нести ответственность за качественное выполнение работы. - при нанесении материального ущерба обществу возмещать ущерб за свой счёт. - демонтированные изделия и оборудование передать Заказчику. - в процессе работ, с момента начала работ и до момента окончания несет полную ответственность за соблюдение действующих норм и требований по охране труда и техники безопасности. - периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления каждого этапа выполненных работ; - обеспечить защиту электрооборудования, систем вентиляции и кондиционирования и других предметов от пыли, стружки, краски и иных загрязнений, принять меры для исключения распространения мусора и пыли на территории объекта; - ежедневно выполнять уборку места проведения работ; - ограничить передвижение сотрудников подрядчика по территории объекта. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич – т.8-987-819-73-89; Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович – т.8-987-819-95-03; Инженер по техническому надзору – Вырыпаев Алексей Николаевич – т.8-917-123-05-53. |

| Подрядчик: наименование От имени Подрядчика ____________________(расшифровка подписи) | Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» От имени Заказчика _________________(расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |