|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель исполнительного директора по качеству ООО «Волжские коммунальные системы» _________________________Ю.А. Егорова «_____»_________________ 20_____г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по поверке лабораторного оборудования и приборов

на 2022 год

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой характеристики того, оказание каких услуг необходимо заказчику)

Оказание услуг по плановой поверке средств измерений (лабораторного оборудования и приборов) ООО «Волжские коммунальные системы»

2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№ п\п; Наименование услуги (конкретной цели получения услуги); Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объема услуги. 1; Поверка лабораторного оборудования и приборов; - поверка, калибровка, юстировка СИ различных видов измерений (СИ физико-химического состава и свойств веществ, СИ гидрометназначения, теплотехнические СИ, линейно-угловые СИ, радиотехнические СИ, электроизмерительные СИ, механические СИ); - аттестация испытательного и аналитического оборудования (испытательные лаборатории подразделений); - проведение метрологической экспертизы средств и систем измерений, технической документации; - оказание услуг по предоставлению нормативной метрологической документации.; См. таблица «Ориентировочный график оказания услуги».

- Место оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

Если пункт для приема лабораторного оборудования и приборов для дальнейшего оказания услуги находится в г. Тольятти, доставка на место и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика; за пределами указанного города – силами и за счет Исполнителя. Адрес Заказчика для передачи средств измерения: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110; понедельник – четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 14.00, перерыв с 12.00 до 13.00. В случае месторасположения в г. Тольятти перед началом оказания услуги Исполнитель должен сообщить Заказчику адрес и время работы пункта приема (с учетом времени работы Заказчика, см. выше).

- Сроки (периоды) оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг)

С момента заключения договора по 31.12.22. Предельный срок оказания услуги – не более 5 (пяти) рабочих дней, по позициям 29-32 (отмеченным *; в связи с тем, что указанные позиции демонтируются с паровых стерилизаторов, которые в свое время постоянно задействованы в процессе Общества: работы по контролю качества питьевой воды) – не более 1 (одного) рабочего дня с момента передачи средств измерений Исполнителю. При этом Заказчик должен передать Исполнителю для оказания услуги средства измерения согласно «Графику оказания услуг» (см. таблица).

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)

-

- Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг)

Исполнитель обеспечивает оказание услуги по подготовке к поверке и поверку средств измерений, оформление свидетельств о поверке установленного образца в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, «Порядком проведения поверки средств измерений», утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020г. №2510 и другой действующей нормативной документацией. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями следующих документов: - Действующие Стандарты РФ на Государственные эталоны и поверочные схемы. - Действующие Стандарты РФ, регулирующие условия проведения поверки. - Действующие Стандарты РФ, регулирующие применение рабочих эталонов. - Действующие Стандарты РФ и регулирующие методики выполнения измерений ГСИ. - Действующие Инструкции и Правила, определяющие организацию поверочных работ ГСИ. - Методики проведения поверки (аттестации) на конкретный тип СИ. Если средство измерения по результатам поверки признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации.

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)

-

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг)

Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг, подписанный уполномоченным представителем Исполнителя и заверенный печатью Исполнителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня окончания срока оказания Услуг.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

По окончании оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: - Свидетельство о поверке на каждую единицу – 1 экземпляр; - Акты оказанных услуг с указанием количества средств измерений, прошедших процедуры ремонта и поверки (калибровки) – 2 экземпляра; - Счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС) – 1 экземпляр; - Счет на оплату – 1 экземпляр.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

-

- Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах

-

- Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за некачественное оказание услуг. - В случае нарушения правил оказания услуг, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам Исполнитель обязан возместить понесённые убытки в полном объёме. - При обнаружении недостатков оказанных услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Исполнитель обязуется устранить их за свой счёт.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)

-

- Требования к исполнителю (в т.ч. квалификации)

Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке в области обеспечения единства измерений в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, и оформлять результаты оказания услуги соответственно положениям действующих НД. Поверка (калибровка) средств измерений должна осуществляться физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя в порядке, установленном Росстандартом России, проводиться в соответствии с нормативными документами. Исполнитель, оказывающий данный вид услуги, должен располагать необходимым эталонным и вспомогательным оборудованием. Оборудование, используемое для проведения поверки (калибровки) средств измерений, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам услуг.

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по оказанию услуг

-

- Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

-

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)

Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг при условии предоставления Исполнителем платежных документов: счета на оплату, счет-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС). Платежные документы должны быть выставлены Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта оказанных услуг.

- Исходные данные и действия заказчика для дальнейшего оказания исполнителем услуг

Заказчик обязуется передать Исполнителю своевременно для оказания услуги средства измерения (лабораторное оборудование и приборы).

Ориентировочный график оказания услуги

| № позиции |  |  | Количество общее | График оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Термометр контактный цифровой ТК-5.01М300.3 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Термометр цифровой Testo 106 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Термометр стеклянный ртутный максимальный СП-83 | шт | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Циркуляционный термостат LOIP LT-116в | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Печь муфельная LOIP LF-7/11-G1 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Баня лабораторная ЛБ 61-Ш | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дозатор механический одноканальный «BIOHIT Proline» (10-100) мкл | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дозатор пипеточный одноканальный Лайт (100-1000) мкл «Thermo» | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дозатор пипеточный одноканальный «ЭКОХИМ» (0,5-5) мл | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дозатор пипеточный одноканальный ЭКОХИМ (1000-10000) мкл | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | рН-метр - анализатор воды | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Концентратомер КН-2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Спектрофотометр UNICO 1201 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Спектрофотометр UNICO 1201 | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прибор комбинированный | шт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дозатор механический одноканальный «BIOHIT Proline» (100-1000) мкл | шт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дозатор пипеточный Блэк одноканальный (5-50) мкл «Thermo» | шт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прибор комбинированный | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Термореактор лабораторный Термион | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Дозатор механический одноканальный «BIOHIT Proline» (10-100) мкл | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Иономер лабораторный И-160МИ | шт | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Иономер лабораторный И-160МП | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Спектрофотометр UNICO 1201 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «Флюорат 02-5М» | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Термометр контактный цифровой ТК-5.01М | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300Н | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29* | Манометр электроконтактный ДМ 2010 СгУ2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30* | Манометр электроконтактный ДМ 2010 СгУ2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31* | Мановакуумметр технический МВПЗ-УУ2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32* | Мановакуумметр технический МВПЗ-УУ2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Барометр – анероид метеорологический БАММ - 1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Атомно-абсорбционный спектрометр novAA-400G с ЭТА | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Хроматограф жидкостный «Стайер» | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Спектрофотометр UNICO 2800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Термостат воздушный ХТ-3/40 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | Термореактор «Термион» | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | Дозатор механический одноканальный «BIOHIT PIPETTE» (5-50) мкл | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | Дозатор механический одноканальный «BIOHIT PIPETTE» (0,5-10) мкл | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 43 | Дозатор механический одноканальный «BIOHIT PIPETTE» (5-50) мкл | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | Дозатор пипеточный одноканальный Блэк (0,5-5) мл «Thermo» | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Кондуктометр АНИОН 4120 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | Анализатор жидкости «Флюорат 02-3М» | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «Флюорат 02-5М» | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | Электрошкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1М | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 49 | Весы электронные неавтоматического действия Pioneer | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | Весы лабораторные электронные GR-200 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | Весы лабораторные ВЛТ-510-П | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | Весы лабораторные ВЛТ-1500-П | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 53 | Гиря калибровочная 1кг F 1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 54 | Гиря 500 г F 2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 55 | Термометр электронный Chectemp-1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 56 | Термостат ТС-1/80 СПУ | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 57 | Термостат воздушный ХТ-3/40 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 58 | Термометр для измерения температуры спирта ТП-22 | шт | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
| 59 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 | шт | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 60 | Ареометр АОН-1 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Термометр стеклянный для испытаний нефтепродцуктов | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Оформление протокола поверки** | шт | 15 |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * - поверка СИ проводится в течение 1 суток;

** по позициям № 12-15, 26, 35-38, 46-47, 59

Функциональный заказчик (инициатор закупки)***:

Начальник производственной лаборатории			                     О.Е. Варламова

*** лицо, ответственное за достоверность и полноту изложенных в данном техническом задании сведений и требований, не противоречащих действующему законодательству РФ