## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО "Волжские коммунальные системы"
А.Г. Бадьянов
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду500мм от КК-3 до КК-4 в районе жд по ул. Ярославская, 10, инв. № 30833, открытым способом | [12 empty] | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду500мм от КК-3 до КК-4 в районе жд по ул. Ярославская, 10, инв. № 30833, открытым способом
(наименование стройки)
Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду500мм от КК-3 до КК-4 в районе жд по ул. Ярославская, 10, инв. № 30833, открытым способом | [13 empty] | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду500мм от КК-3 до КК-4 в районе жд по ул. Ярославская, 10, инв. № 30833, открытым способом
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-019-2022
Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду500мм от КК-3 до КК-4 в районе жд по ул. Ярославская, 10, инв. № 30833, открытым способом | [14 empty] | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду500мм от КК-3 до КК-4 в районе жд по ул. Ярославская, 10, инв. № 30833, открытым способом
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | в текущем уровне цен по состоянию на 1 кв. 2022 г.
Сметная стоимость |  |  | 950.25 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 775.28 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 92.26 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 422.9 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 72.63 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДУ=500 мм ОТ КК-3 ДО КК-4 | [15 empty] | Раздел 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДУ=500 мм ОТ КК-3 ДО КК-4
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [16 empty] | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-01-022-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,7 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=(10*10*7) / 1000 | [16 empty] | Объем=(10*10*7) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 35700 | [9 empty] | ЭМ
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 |  |  | маш.час | 28,32 | 1,15 | 22,7976 | 1565.94 |  | 35700 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 8121 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 28,32 | 1,15 | 22,7976 | 356.2 |  | 8121 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 35700 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 8121 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7471 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 3175 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46346 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=10 / 100 | [16 empty] | Объем=10 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 3151 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  | чел.-ч | 118 | 1,38 (1,2*1,15) | 16,284 | 193.5 |  | 3151 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
|  | Итого |  |  | 10: 3151 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 3151 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2804 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 1071 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7026 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (вывоз грунта на площадку временного хранения) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1225; 8: 38.14; 10: 46722 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (вывоз грунта на площадку временного хранения)
|  | Объем=700*1,75 | [16 empty] | Объем=700*1,75
4 | ТЕР01-02-067-04 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (прим. глубиной более 3 м) |  |  | 4: 100 м2 креплений; 7: 1,4 | [6 empty] | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (прим. глубиной более 3 м)
|  | Объем=140 / 100 | [16 empty] | Объем=140 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 22922 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) |  |  | чел.-ч | 64,8 | 1,15 | 104,328 | 219.71 |  | 22922 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 2378 | [9 empty] | ЭМ
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 1,32 | 1,15 | 2,1252 | 1118.87 |  | 2378 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 4 | М |  |  | 10: 11588 | [9 empty] | М
| 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,0039 |  | 0,00546 | 92849.01 |  | 507 | [10 empty] | Гвозди строительные
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  | м3 | 0,71 |  | 0,994 | 6276.8 |  | 6239 | [10 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
| 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,714 | 6781.16 |  | 4842 | [10 empty] | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта
|  | Итого |  |  | 10: 36888 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 22922 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20401 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 7988 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65277 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  | 4: м3; 7: -0,994; 8: 6276.8; 10: -6239 | [6 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
(Материалы для строительных работ)
6 | ТССЦ-102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта |  |  | 4: м3; 7: -0,714; 8: 6781.16; 10: -4842 | [6 empty] | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта
(Материалы для строительных работ)
7 | ТССЦпг01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)(с площадки временного хранения для дальнейшей перевозки и обратной засыпки) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1196,125; 8: 60.93; 10: 72880 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)(с площадки временного хранения для дальнейшей перевозки и обратной засыпки)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=(700-16,5)*1,75 | [16 empty] | Объем=(700-16,5)*1,75
8 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (доставка грунта с площадки временного хранения для обратной засыпки) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1196,125; 8: 38.14; 10: 45620 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (доставка грунта с площадки временного хранения для обратной засыпки)
|  | Объем=(700-16,5)*1,75 | [16 empty] | Объем=(700-16,5)*1,75
9 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,3 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=3 / 10 | [16 empty] | Объем=3 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 713 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) |  |  | чел.-ч | 10,2 | 1,15 | 3,519 | 202.59 |  | 713 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 114 | [9 empty] | ЭМ
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,35 | 1,15 | 0,12075 | 942.84 |  | 114 | [10 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,35 | 1,15 | 0,12075 | 356.2 |  | 43 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 2580 | [9 empty] | М
| 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 | 11 |  | 3,3 | 781.67 |  | 2580 | [10 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
|  | Итого |  |  | 10: 3407 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 756 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 885 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 476 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4768 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0135 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=13,5 / 1000 | [16 empty] | Объем=13,5 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 65 | [9 empty] | ЭМ
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 3,5 | 1,15 | 0,0543375 | 1188.66 |  | 65 | [10 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 19 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,5 | 1,15 | 0,0543375 | 356.2 |  | 19 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 65 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 19 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 17 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 7 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | 4: м3; 7: 14,85; 8: 781.67; 10: 11608 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=13,5*1,1 | [16 empty] | Объем=13,5*1,1
12 | ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,68 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(700-16,5) / 1000 | [16 empty] | Объем=(700-16,5) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 3253 | [9 empty] | ЭМ
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 3,5 | 1,15 | 2,737 | 1188.66 |  | 3253 | [10 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 975 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,5 | 1,15 | 2,737 | 356.2 |  | 975 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 3253 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 975 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 897 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 381 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4531 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 6,935 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(680+13,5) / 100 | [16 empty] | Объем=(680+13,5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 21207 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 12,53 | 1,15 | 99,9298825 | 212.22 |  | 21207 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 23652 | [9 empty] | ЭМ
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 3,04 | 1,15 | 24,24476 | 953.93 |  | 23128 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  | маш.час | 12,18 | 1,15 | 97,138545 | 5.39 |  | 524 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 8636 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,04 | 1,15 | 24,24476 | 356.2 |  | 8636 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 44859 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 29843 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27456 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 11669 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83984 | [13 empty] | Всего по позиции
ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА | [16 empty] | ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
14 | ТЕР23-01-007-02 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (прим. демонтаж) |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,04 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (прим. демонтаж)
|  | Объем=4 / 100 | [16 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 727 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-7 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) |  |  | чел.-ч | 114,24 | 0,69 (0,6*1,15) | 3,153024 | 230.59 |  | 727 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 397 | [9 empty] | ЭМ
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т |  |  | маш.час | 8,12 | 0,69 (0,6*1,15) | 0,224112 | 1744.75 |  | 391 | [10 empty] | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,21 | 0,69 (0,6*1,15) | 0,005796 | 1118.87 |  | 6 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 80 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 8,12 | 0,69 (0,6*1,15) | 0,224112 | 356.2 |  | 80 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [9 empty] | М
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки: К-6-45 |  |  | т | 0,03 | 0 | 0 | 40463.71 |  | 0 | [10 empty] | Асбест хризотиловый марки: К-6-45
| 101-0311 | Каболка |  |  | т | 0,043 | 0 | 0 | 136608.85 |  | 0 | [10 empty] | Каболка
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  |  | т | 0,07 | 0 | 0 | 7045.6 |  | 0 | [10 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
| 403-1312 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром: 500 мм |  |  | м | 99,8 | 0 | 0 | 2142.4 |  | 0 | [10 empty] | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром: 500 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 19,6 | 0 | 0 | 32.79 |  | 0 | [10 empty] | Вода
|  | Итого |  |  | 10: 1124 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 807 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 944 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 508 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2576 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР23-01-030-05 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м трубопроводов; 7: 0,04 | [6 empty] | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм
|  | Объем=4 / 100 | [16 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 761 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 70,88 | 1,15 | 3,26048 | 233.27 |  | 761 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 5243 | [9 empty] | ЭМ
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т |  |  | маш.час | 0,39 | 1,15 | 0,01794 | 1138.3 |  | 20 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
| 150751 | Трубоукладчики грузоподъемностью: 12,5 т |  |  | маш.час | 42,02 | 1,15 | 1,93292 | 2482.76 |  | 4799 | [10 empty] | Трубоукладчики грузоподъемностью: 12,5 т
| 392207 | Сварочный агрегат: «OMICRON» |  |  | маш.час | 18,02 | 1,15 | 0,82892 | 487.55 |  | 404 | [10 empty] | Сварочный агрегат: «OMICRON»
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,39 | 1,15 | 0,01794 | 1118.87 |  | 20 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 695 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 42,41 | 1,15 | 1,95086 | 356.2 |  | 695 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 26 | [9 empty] | М
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 19,6 |  | 0,784 | 32.79 |  | 26 | [10 empty] | Вода
| 103-9068 | Трубы безнапорные полиэтиленовые |  |  | м | 101 |  | 4,04 | 0 |  | 0 | [14 empty] | Трубы безнапорные полиэтиленовые
|  | Итого |  |  | 10: 6030 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 1456 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1704 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 916 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8650 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-103-1335 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 500 мм (прим. SN4) |  |  | 4: м; 7: 4,04; 8: 5779.1; 10: 23348 | [6 empty] | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 500 мм (прим. SN4)
(Материалы для строительных работ)
КОЛОДЦЫ | [16 empty] | КОЛОДЦЫ
17 | ТЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (прим. демонтаж) |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,381 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (прим. демонтаж)
|  | Объем=3,81 / 10 | [16 empty] | Объем=3,81 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 4774 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 80,62 | 0,69 (0,6*1,15) | 21,1941918 | 225.24 |  | 4774 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 5880 | [9 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 10,65 | 0,69 (0,6*1,15) | 2,7997785 | 1425.89 |  | 3992 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,15 | 0,69 (0,6*1,15) | 0,0394335 | 942.84 |  | 37 | [10 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 040102 | Электростанции передвижные: 4 кВт |  |  | маш.час | 0,12 | 0,69 (0,6*1,15) | 0,0315468 | 456.4 |  | 14 | [10 empty] | Электростанции передвижные: 4 кВт
| 331103 | Трамбовки электрические |  |  | маш.час | 0,23 | 0,69 (0,6*1,15) | 0,0604647 | 80.49 |  | 5 | [10 empty] | Трамбовки электрические
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 6,23 | 0,69 (0,6*1,15) | 1,6378047 | 1118.87 |  | 1832 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 1023 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 10,92 | 0,69 (0,6*1,15) | 2,8707588 | 356.2 |  | 1023 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [9 empty] | М
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  |  | т | 0,006 | 0 | 0 | 7045.6 |  | 0 | [10 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
| 101-2611 | Опалубка металлическая |  |  | т | 0,021 | 0 | 0 | 99071.79 |  | 0 | [10 empty] | Опалубка металлическая
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | 5,73 | 0 | 0 | 4096.28 |  | 0 | [10 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  |  | м3 | 0,69 | 0 | 0 | 2535.7 |  | 0 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
| 402-0064 | Раствор асбоцементный |  |  | м3 | 0,11 | 0 | 0 | 2918.4 |  | 0 | [10 empty] | Раствор асбоцементный
| 403-0135 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм |  |  | м | 4,45 | 0 | 0 | 8854.36 |  | 0 | [10 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм
| 403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | 1,98 | 0 | 0 | 28456.02 |  | 0 | [10 empty] | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
| 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 | 1,32 | 0 | 0 | 781.67 |  | 0 | [10 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
| 101-9058 | Люки чугунные |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | Люки чугунные
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0 | 0 | 0 | 81519.85 |  | 0 | [14 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Итого |  |  | 10: 10654 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 5797 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6782 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 3646 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21082 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 1,254 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,59*10+0,15*2+0,02*2+0,59*2+0,51*2+4,1) / 10 | [16 empty] | Объем=(0,59*10+0,15*2+0,02*2+0,59*2+0,51*2+4,1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 26187 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 80,62 | 1,15 | 116,262102 | 225.24 |  | 26187 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 32261 | [9 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 10,65 | 1,15 | 15,358365 | 1425.89 |  | 21899 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,15 | 1,15 | 0,216315 | 942.84 |  | 204 | [10 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 040102 | Электростанции передвижные: 4 кВт |  |  | маш.час | 0,12 | 1,15 | 0,173052 | 456.4 |  | 79 | [10 empty] | Электростанции передвижные: 4 кВт
| 331103 | Трамбовки электрические |  |  | маш.час | 0,23 | 1,15 | 0,331683 | 80.49 |  | 27 | [10 empty] | Трамбовки электрические
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 6,23 | 1,15 | 8,984283 | 1118.87 |  | 10052 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 5609 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 10,92 | 1,15 | 15,747732 | 356.2 |  | 5609 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 156050 | [9 empty] | М
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  |  | т | 0,006 |  | 0,007524 | 7045.6 |  | 53 | [10 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
| 101-2611 | Опалубка металлическая |  |  | т | 0,021 |  | 0,026334 | 99071.79 |  | 2609 | [10 empty] | Опалубка металлическая
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | 5,73 |  | 7,18542 | 4096.28 |  | 29433 | [10 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,86526 | 2535.7 |  | 2194 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
| 402-0064 | Раствор асбоцементный |  |  | м3 | 0,11 |  | 0,13794 | 2918.4 |  | 403 | [10 empty] | Раствор асбоцементный
| 403-0135 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм |  |  | м | 4,45 |  | 5,5803 | 8854.36 |  | 49410 | [10 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм
| 403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | 1,98 |  | 2,48292 | 28456.02 |  | 70654 | [10 empty] | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
| 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 | 1,32 |  | 1,65528 | 781.67 |  | 1294 | [10 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
| 101-9058 | Люки чугунные |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | Люки чугунные
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0 |  | 0 | 81519.85 |  | 0 | [14 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Итого |  |  | 10: 214498 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 31796 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37201 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 20000 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271699 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: -7,18542; 8: 4096.28; 10: -29433 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
20 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 4,1; 8: 4096.28; 10: 16795 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
21 | ТССЦ-403-0135 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм |  |  | 4: м; 7: -5,5803; 8: 8854.36; 10: -49410 | [6 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 2000 мм
(Материалы для строительных работ)
22 | ТССЦ-403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -2,48292; 8: 28456.02; 10: -70654 | [6 empty] | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
(Материалы для строительных работ)
23 | ТССЦ-403-8278 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 10; 8: 7042.26; 10: 70423 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5*2 | [16 empty] | Объем=5*2
24 | ТССЦ-403-8269 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 2453.71; 10: 4907 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
25 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 919.76; 10: 1840 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1*2 | [16 empty] | Объем=1*2
26 | ТССЦ-403-8243 | Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 15294.94; 10: 30590 | [6 empty] | Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1*2 | [16 empty] | Объем=1*2
27 | ТССЦ-403-8659 | Крышки колодцев: КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 7802.29; 10: 15605 | [6 empty] | Крышки колодцев: КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
28 | ТССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1-12 = 45,4 кг/шт.) |  |  | 4: т; 7: 0,0908; 8: 81519.85; 10: 7402 | [6 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1-12 = 45,4 кг/шт.)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=45,4*2/1000 | [16 empty] | Объем=45,4*2/1000
29 | ТССЦ-301-0689-02 | Люк полимерный легкий для смотровых колодцев, с крышкой, с запорно-замковым устройством, диаметр 60 см зеленый |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 1015.14; 10: 2030 | [6 empty] | Люк полимерный легкий для смотровых колодцев, с крышкой, с запорно-замковым устройством, диаметр 60 см зеленый
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1*2 | [16 empty] | Объем=1*2
30 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,7142 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=((3,1415926536*2,2*0,9*5+3,1415926536*0,84*0,9*1+3,1415926536*2,5*0,12*1+3,1415926536*2,2*0,16*1+3,1415926536*0,84*0,07*1)*2) / 100 | [16 empty] | Объем=((3,1415926536*2,2*0,9*5+3,1415926536*0,84*0,9*1+3,1415926536*2,5*0,12*1+3,1415926536*2,2*0,16*1+3,1415926536*0,84*0,07*1)*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 4111 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 17,412196 | 236.12 |  | 4111 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 904 | [9 empty] | ЭМ
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  |  | маш.час | 1,95 | 1,15 | 1,6015935 | 449.59 |  | 720 | [10 empty] | Котлы битумные: передвижные 400 л
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,2 | 1,15 | 0,164266 | 1118.87 |  | 184 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 4 | М |  |  | 10: 6988 | [9 empty] | М
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 |  |  | т | 0,016 |  | 0,0114272 | 38362.38 |  | 438 | [10 empty] | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |  |  | т | 0,024 |  | 0,0171408 | 41883.89 |  | 718 | [10 empty] | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая |  |  | т | 0,24 |  | 0,171408 | 34009.43 |  | 5829 | [10 empty] | Мастика битумная кровельная горячая
| 101-1757 | Ветошь |  |  | кг | 0,1 |  | 0,07142 | 37.14 |  | 3 | [10 empty] | Ветошь
|  | Итого |  |  | 10: 12003 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 4111 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 4522 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 2411 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18936 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,002 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(0,1*2) / 100 | [16 empty] | Объем=(0,1*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 11 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-4 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) |  |  | чел.-ч | 24,19 | 1,15 | 0,055637 | 200.63 |  | 11 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 122 | [9 empty] | ЭМ
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 2,46 | 1,15 | 0,005658 | 942.84 |  | 5 | [10 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 2,59 | 1,15 | 0,005957 | 1188.66 |  | 7 | [10 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
| 120202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 2,3 | 1,15 | 0,00529 | 2652.79 |  | 14 | [10 empty] | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т |  |  | маш.час | 12,21 | 1,15 | 0,028083 | 3261.71 |  | 92 | [10 empty] | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 1,04 | 1,15 | 0,002392 | 1547.26 |  | 4 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 20,6 | 1,15 | 0,04738 | 356.2 |  | 17 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [9 empty] | М
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 7 |  | 0,014 | 32.79 |  | 0 | [10 empty] | Вода
| 408-9080 | Щебень |  |  | м3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | Щебень
|  | Итого |  |  | 10: 133 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 28 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 41 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 23 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 0,252; 8: 1352.78; 10: 341 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,1*1,26*2 | [16 empty] | Объем=0,1*1,26*2
33 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (прим. отмостка) |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0,0028 | [6 empty] | Устройство бетонной подготовки (прим. отмостка)
|  | Объем=(0,14*2) / 100 | [16 empty] | Объем=(0,14*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 112 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  | чел.-ч | 180 | 1,15 | 0,5796 | 193.5 |  | 112 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 76 | [9 empty] | ЭМ
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т |  |  | маш.час | 18 | 1,15 | 0,05796 | 1306.12 |  | 76 | [10 empty] | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
| 111301 | Вибратор поверхностный |  |  | маш.час | 48 | 1,15 | 0,15456 | 2.35 |  | 0 | [10 empty] | Вибратор поверхностный
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,13 | 1,15 | 0,0004186 | 1118.87 |  | 0 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,05796 | 356.2 |  | 21 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 961 | [9 empty] | М
| 101-1668 | Рогожа |  |  | м2 | 250 |  | 0,7 | 107.13 |  | 75 | [10 empty] | Рогожа
| 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | м3 | 102 |  | 0,2856 | 3102.39 |  | 886 | [10 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 0,2 |  | 0,00056 | 32.79 |  | 0 | [10 empty] | Вода
|  | Итого |  |  | 10: 1149 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 133 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 136 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 66 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1351 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | 4: м3; 7: -0,2856; 8: 3102.39; 10: -886 | [6 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
(Материалы для строительных работ)
35 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0,2856; 8: 4096.28; 10: 1170 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИ | [16 empty] | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИ
36 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  | 4: 100 м2 основания; 7: 0,25 | [6 empty] | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
|  | Объем=(1*1*25) / 100 | [16 empty] | Объем=(1*1*25) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 1014 | [9 empty] | ОТ
| 1-1-7 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,7) |  |  | чел.-ч | 18,68 | 1,15 | 5,3705 | 188.86 |  | 1014 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,7)
|  | Итого |  |  | 10: 1014 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 1014 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1034 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 548 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2596 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 | [6 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=10 / 100 | [16 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 1683 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) |  |  | чел.-ч | 68,26 | 1,15 | 7,8499 | 214.36 |  | 1683 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1084 | [9 empty] | ЭМ
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 9,4 | 1,15 | 1,081 | 953.93 |  | 1031 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  |  | маш.час | 28,2 | 1,15 | 3,243 | 16.42 |  | 53 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 385 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 9,4 | 1,15 | 1,081 | 356.2 |  | 385 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 2767 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 2068 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2109 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 1117 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5993 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,025 | [6 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
|  | Объем=25 / 1000 | [16 empty] | Объем=25 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 49 | [9 empty] | ЭМ
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 0,55 | 1,15 | 0,0158125 | 1188.66 |  | 19 | [10 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 0,39 | 1,15 | 0,0112125 | 2652.79 |  | 30 | [10 empty] | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 10 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,94 | 1,15 | 0,027025 | 356.2 |  | 10 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 49 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 10 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 3 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (50% ранее демонтированные плиты) |  |  | 4: 100 м2 тротуара; 7: 0,25 | [6 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (50% ранее демонтированные плиты)
|  | Объем=(1*1*25) / 100 | [16 empty] | Объем=(1*1*25) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 2470 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) |  |  | чел.-ч | 42,4 | 1,15 | 12,19 | 202.59 |  | 2470 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1184 | [9 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 0,41 | 1,15 | 0,117875 | 1425.89 |  | 168 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,01 | 1,15 | 0,002875 | 942.84 |  | 3 | [10 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.час | 5,13 | 1,15 | 1,474875 | 564.57 |  | 833 | [10 empty] | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,56 | 1,15 | 0,161 | 1118.87 |  | 180 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,42 | 1,15 | 0,12075 | 356.2 |  | 43 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 16202 | [9 empty] | М
| 403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм |  |  | м2 | 100 |  | 25 | 522.99 |  | 13075 | [10 empty] | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм
| 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  |  | м3 | 5 |  | 1,25 | 2493.7 |  | 3117 | [10 empty] | Смесь пескоцементная (цемент М 400)
| 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 | 0,05 |  | 0,0125 | 781.67 |  | 10 | [10 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
|  | Итого |  |  | 10: 19856 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 2513 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 2840 | [12 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  | 1645 | [12 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24341 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм |  |  | 4: м2; 7: -25; 8: 522.99; 10: -13075 | [6 empty] | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм
(Материалы для строительных работ)
41 | ТССЦ-403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм |  |  | 4: м2; 7: 13; 8: 668.69; 10: 8693 | [6 empty] | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=25*50% от 1 | [16 empty] | Объем=25*50% от 1
42 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (прим. борд.р дорожный ранее демонтированныый) |  |  | 4: 100 м бортового камня; 7: 0,1 | [6 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (прим. борд.р дорожный ранее демонтированныый)
|  | Объем=10 / 100 | [16 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 1835 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) |  |  | чел.-ч | 76,08 | 1,15 | 8,7492 | 209.73 |  | 1835 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 117 | [9 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 0,68 | 1,15 | 0,0782 | 1425.89 |  | 112 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,04 | 1,15 | 0,0046 | 1118.87 |  | 5 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 28 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,68 | 1,15 | 0,0782 | 356.2 |  | 28 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 2534 | [9 empty] | М
| 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,001 |  | 0,0001 | 92849.01 |  | 9 | [10 empty] | Гвозди строительные
| 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,017 | 5262.71 |  | 89 | [10 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | 5,9 |  | 0,59 | 4096.28 |  | 2417 | [10 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,006 | 3188.28 |  | 19 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
| 413-9010 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 10 | 0 |  | 0 | [14 empty] | Камни бортовые
|  | Итого |  |  | 10: 4486 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 1863 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2739 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 1504 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8729 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,015 | [6 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
|  | Объем=15 / 1000 | [16 empty] | Объем=15 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 366 | [9 empty] | ОТ
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) |  |  | чел.-ч | 100 | 1,15 | 1,725 | 212.22 |  | 366 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)
|  | Итого |  |  | 10: 366 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 366 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 326 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 128 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 820 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  |  | 4: м3; 7: 0,75; 8: 747.92; 10: 561 | [6 empty] | Земля растительная механизированной заготовки
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,05*15 | [16 empty] | Объем=0,05*15
45 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,15 | [6 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Объем=15 / 100 | [16 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 10: 217 | [9 empty] | ОТ
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) |  |  | чел.-ч | 5,99 | 1,15 | 1,033275 | 209.73 |  | 217 | [10 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 731 | [9 empty] | ЭМ
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 2,74 | 1,15 | 0,47265 | 1547.26 |  | 731 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 168 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 2,74 | 1,15 | 0,47265 | 356.2 |  | 168 | [10 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 169 | [9 empty] | М
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 10 |  | 1,5 | 32.79 |  | 49 | [10 empty] | Вода
| 414-0137 | Семена газонных трав (смесь) |  |  | кг | 2 |  | 0,3 | 399.41 |  | 120 | [10 empty] | Семена газонных трав (смесь)
|  | Итого |  |  | 10: 1117 | [11 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 385 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 397 | [12 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 236 | [12 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1750 | [13 empty] | Всего по позиции
ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА | [16 empty] | ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА
46 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8,19; 8: 50.42; 10: 413 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(1,4/5*4+3,81*2,4+(25-13)*0,05*2,4)*70% от 1 | [16 empty] | Объем=(1,4/5*4+3,81*2,4+(25-13)*0,05*2,4)*70% от 1
47 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8,19; 8: 635.1; 10: 5201 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(1,4/5*4+3,81*2,4+(25-13)*0,05*2,4)*70% от 1 | [16 empty] | Объем=(1,4/5*4+3,81*2,4+(25-13)*0,05*2,4)*70% от 1
48 | ТССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 16,38; 8: 175.25; 10: 2871 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
|  | Объем=8,19+8,19 | [16 empty] | Объем=8,19+8,19
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 597050 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 92261 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 214037 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25873 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 290752 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 775283 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 674456 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 92261 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 113210 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25873 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 290752 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 120715 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 57518 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 100827 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 118134 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 120715 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 57518 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время 2,14% |  |  | 10: 16591 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,14%
|  | Итого |  |  | 10: 791874 | [17 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 158374.8 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 950248.8 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]