|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Волжские коммунальные системы» _________________________Т.К. Прасолов «_____»_________________ 20_____г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по поверке средств измерений

на 2022 год

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой характеристики того, оказание каких услуг необходимо заказчику)

Оказание услуг по плановой поверке средств измерений ООО «Волжские коммунальные системы»

2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№ п\п; Наименование услуги (конкретной цели получения услуги); Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объема услуги. 1; Поверка средств измерений; - поверка, калибровка, ремонт, юстировка СИ различных видов измерений (СИ физико-химического состава и свойств веществ, СИ гидрометназначения, теплотехнические СИ, линейно-угловые СИ, радиотехнические СИ, электроизмерительные СИ, механические СИ); - аттестация, ремонт испытательного и аналитического оборудования (испытательные лаборатории подразделений); - проведение метрологической экспертизы средств и систем измерений, технической документации; - оказание услуг по предоставлению нормативной метрологической документации. Количество, тип оборудования и сроки выполнения услуг указаны в таблице «График оказания услуги»; См. таблица «График оказания услуги».

- Место оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

Если пункт для приема средств измерений для дальнейшего оказания услуги находится в г. Тольятти, доставка на место и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика; за пределами указанного города – силами и за счет Исполнителя. Адрес Заказчика для передачи средств измерений: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110; понедельник – четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 14.00, перерыв с 12.00 до 13.00. В случае месторасположения в г. Тольятти перед началом оказания услуги Исполнитель должен сообщить Заказчику адрес и время работы пункта приема (с учетом времени работы Заказчика, см. выше).

- Сроки (периоды) оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг)

С момента заключения договора по 31.12.22. Срок оказания услуги – в течение 21 календарного дня с момента передачи Заказчиком средств измерений Исполнителю.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)

-

- Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг)

Исполнитель обеспечивает оказание услуги по подготовке к поверке и поверку средств измерений, оформление свидетельств о поверке установленного образца в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, «Порядком проведения поверки средств измерений», утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020г. №2510 и другой действующей нормативной документацией. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями следующих документов: - Действующие Стандарты РФ на Государственные эталоны и поверочные схемы. - Действующие Стандарты РФ, регулирующие условия проведения поверки. - Действующие Стандарты РФ, регулирующие применение рабочих эталонов. - Действующие Стандарты РФ и регулирующие методики выполнения измерений ГСИ. - Действующие Инструкции и Правила, определяющие организацию поверочных работ ГСИ. - Методики проведения поверки (аттестации) на конкретный тип СИ. Если средство измерения по результатам поверки признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации.

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)

-

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг)

Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг, подписанный уполномоченным представителем Исполнителя и заверенный печатью Исполнителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня окончания срока оказания Услуг.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

По окончании оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: - Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) на каждую единицу – 1 экземпляр; - Акты оказанных услуг с указанием количества средств измерений, прошедших процедуры ремонта и поверки (калибровки) – 2 экземпляра; - Счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС) – 1 экземпляр; - Счет на оплату – 1 экземпляр; - Паспорт (если ранее передавался Заказчиком Исполнителю) – 1 экземпляр.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

-

- Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах

-

- Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за некачественное оказание услуг. - В случае нарушения правил оказания услуг, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам Исполнитель обязан возместить понесённые убытки в полном объёме. - При обнаружении недостатков оказанных услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Исполнитель обязуется устранить их за свой счёт.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)

-

- Требования к исполнителю (в т.ч. квалификации)

Исполнитель либо соисполнитель (привлечение соисполнителей допускается) должен быть аккредитован в установленном порядке в области обеспечения единства измерений в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, и оформлять результатыоказания услугисоответственно положениямдействующих НД. Поверка (калибровка) средств измерений должна осуществляться физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя в порядке, установленном Росстандартом России, проводиться в соответствии с нормативными документами. Исполнитель, оказывающий данный вид услуги, должен располагать необходимым эталонным и вспомогательным оборудованием. Оборудование, используемое для проведения поверки (калибровки) средств измерений, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам услуг.

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по оказанию услуг

-

- Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

-

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)

Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказанных Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг при условии предоставления Исполнителем платежных документов: счета на оплату, счет-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС). Платежные документы должны быть выставлены Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта оказанных услуг.

- Исходные данные и действия заказчика для дальнейшего оказания исполнителем услуг

Заказчик обязуется передать Исполнителю своевременно для оказания услуги средства измерения.

Таблица

График оказания услуги

Функциональный заказчик (инициатор закупки)*:

Главный энергетик			                                                    А.А. Сабанов

* лицо, ответственное за достоверность и полноту изложенных в данном техническом задании сведений и требований, не противоречащих действующему законодательству РФ