| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000439 |

Наименование МТР: Стерилизатор воздушный модель «Стандарт» ГП-80 СПУ (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 | Материал стерилизационной камеры Автоматическое регулирование и поддержание температуры Диапазон задаваемых температур Цифровая индикация заданной и текущей температур Предельное отклонение температуры в загруженном стерилизаторе Объем рабочей камеры Наличие конвекции Габаритные размеры Размеры рабочей камеры Время нагрева загруженного стерилизатора до макс. температуры, не более Потребляемая мощность, не более Напряжение/частота питающей сети Масса, не более | °С °С л мм мм мин кВт В / Гц кг | нержавеющая сталь до 180 ± 3 80 826 х 612 х 590 (±1%) 510 х 340 х 460 (±1%) 55 2,4 220 ± 10% / 50 52 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Полки металлические решетчатые | шт | 2 |
| 2.2 | Паспорт |  | Наличие обязательно |
| 2.3 | Сертификат соответствия |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | 8-987-819-65-94 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |