## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО "Волжские коммунальные системы"
А.Г. Бадьянов
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-090изм.-2022
Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду200 мм( керамика) от КК-47 до КК44 вдоль жилого дома №13 и №11 по ул. Шлюзовой (инв.№ 31582) методом разрушения. | [13 empty] | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора Ду200 мм( керамика) от КК-47 до КК44 вдль жилого дома №13 и №11 по ул. Шлюзовой (инв.№ 31582) методом разрушения.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2 квартал 2022 года
Сметная стоимость |  |  | 3379.87 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2761.33 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 596.06 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2282.45 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 318.29 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см |  |  | 4: 100 пней; 7: 0,02 |  |  |  |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
|  | Объем=2 / 100 | [14 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 163 | [7 empty] | ЭМ
| 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 6,71 | 1,1 | 0,14762 | 1103.26 |  | 163 | [8 empty] | Корчеватели-собиратели с трактором: 79 кВт (108 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 6,71 |  | 0,1342 | 270.74 |  | 36 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 163 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 36 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 13 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,1 |  |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли
|  | Объем=10 / 100 | [14 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 228 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) |  |  | чел.-ч | 9,06 | 1,1 | 0,9966 | 228.84 |  | 228 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)
|  | Итого |  |  | 10: 228 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 228 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 203 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 79 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр68-25-2 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки (прим. 3 лавочки, 4 ёмкости под мусор) |  |  | 4: 1 стойка; 7: 16 |  |  |  |  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки (прим. 3 лавочки, 4 ёмкости под мусор)
|  | Объем=3*4+4 | [14 empty] | Объем=3*4+4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 38565 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) |  |  | чел.-ч | 9,48 | 1,1 | 166,848 | 231.14 |  | 38565 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1145 | [7 empty] | ЭМ
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0,07 | 1,1 | 1,232 | 83.3 |  | 103 | [8 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,05 | 1,1 | 0,88 | 1183.84 |  | 1042 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 4 | М |  |  | 10: 12817 | [7 empty] | М
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм |  |  | т | 0,00013 |  | 0,00208 | 97111.79 |  | 202 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
| 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0016 | 175505.81 |  | 281 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46
| 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0016 | 94467.74 |  | 151 | [8 empty] | Гвозди строительные
| 203-0513 | Щиты: из досок толщиной 50 мм |  |  | м2 | 0,16 |  | 2,56 | 912.95 |  | 2337 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 50 мм
| 401-0021 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | м3 | 0,163 |  | 2,608 | 3775.48 |  | 9846 | [8 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50)
| 103-9011 | Трубы стальные |  |  | м | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | Трубы стальные
|  | Итого |  |  | 10: 52527 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 38565 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 39336 | [10 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 20825 | [10 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112688 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРр68-24-1 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 1 м сменяемого ограждения; 7: 18 |  |  |  |  | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 1510 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) |  |  | чел.-ч | 0,33 | 1,1 | 6,534 | 231.14 |  | 1510 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 148 | [7 empty] | ЭМ
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0,09 | 1,1 | 1,782 | 83.3 |  | 148 | [8 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 4 | М |  |  | 10: 5115 | [7 empty] | М
| 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 |  |  | т | 0,0005 |  | 0,009 | 175505.81 |  | 1580 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м | 1,02 |  | 18,36 | 192.55 |  | 3535 | [8 empty] | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | Итого |  |  | 10: 6773 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 1510 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1540 | [10 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 815 | [10 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9128 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | 4: м; 7: -18,36; 8: 192.55; 10: -3535 |  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(Материалы)
6 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,0136 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(17*0,08) / 100 | [14 empty] | Объем=(17*0,08) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 598 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) |  |  | чел.-ч | 179,8 | 1,1 | 2,689808 | 222.3 |  | 598 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 730 | [7 empty] | ЭМ
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 44,08 | 1,1 | 0,6594368 | 979.66 |  | 646 | [8 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 120202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 1,55 | 1,1 | 0,023188 | 2682.66 |  | 62 | [8 empty] | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  |  | маш.час | 88,16 | 1,1 | 1,3188736 | 16.85 |  | 22 | [8 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 168 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 45,63 |  | 0,620568 | 270.74 |  | 168 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 1328 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 766 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1126 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 619 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,0255 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(17*0,15) / 100 | [14 empty] | Объем=(17*0,15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 77 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  | чел.-ч | 13,22 | 1,1 | 0,370821 | 208.65 |  | 77 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 206 | [7 empty] | ЭМ
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 1,39 | 1,1 | 0,0389895 | 979.47 |  | 38 | [8 empty] | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  | маш.час | 1,39 | 1,1 | 0,0389895 | 43.12 |  | 2 | [8 empty] | Рыхлители прицепные (без трактора)
| 120202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 1,94 | 1,1 | 0,054417 | 2682.66 |  | 146 | [8 empty] | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 0,46 | 1,1 | 0,012903 | 1573.11 |  | 20 | [8 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 26 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,79 |  | 0,096645 | 270.74 |  | 26 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 283 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 103 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 151 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 83 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 517 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР23-03-002-03 | Демонтаж. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м |  |  | 4: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций; 7: 0,67 |  |  |  |  | Демонтаж. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м
|  | Объем=6,7 / 10 | [14 empty] | Объем=6,7 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 11523 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) |  |  | чел.-ч | 106,03 | 0,66 (0,6*1,1) | 46,886466 | 245.76 |  | 11523 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 2333 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 2,69 | 0,66 (0,6*1,1) | 1,189518 | 1461.03 |  | 1738 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,02 | 0,66 (0,6*1,1) | 0,008844 | 967.15 |  | 9 | [8 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 040102 | Электростанции передвижные: 4 кВт |  |  | маш.час | 0,02 | 0,66 (0,6*1,1) | 0,008844 | 480 |  | 4 | [8 empty] | Электростанции передвижные: 4 кВт
| 331103 | Трамбовки электрические |  |  | маш.час | 0,03 | 0,66 (0,6*1,1) | 0,013266 | 80.65 |  | 1 | [8 empty] | Трамбовки электрические
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 1,11 | 0,66 (0,6*1,1) | 0,490842 | 1183.84 |  | 581 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 297 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 2,73 | 0,6 | 1,09746 | 270.74 |  | 297 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [7 empty] | М
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  |  | т | 0,0007 | 0 | 0 | 7085.13 |  | 0 | [8 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
| 101-2611 | Опалубка металлическая |  |  | т | 0,0065 | 0 | 0 | 121543.33 |  | 0 | [8 empty] | Опалубка металлическая
| 401-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) |  |  | м3 | 0,73 | 0 | 0 | 3225.48 |  | 0 | [8 empty] | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | 3,62 | 0 | 0 | 4274.94 |  | 0 | [8 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 |  |  | м3 | 1,3 | 0 | 0 | 3312.29 |  | 0 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
| 402-0064 | Раствор асбоцементный |  |  | м3 | 0,05 | 0 | 0 | 2978.98 |  | 0 | [8 empty] | Раствор асбоцементный
| 403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | 0,56 | 0 | 0 | 28948.6 |  | 0 | [8 empty] | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  |  | 1000 шт. | 2,36 | 0 | 0 | 12102.51 |  | 0 | [8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 | 0,19 | 0 | 0 | 1358.84 |  | 0 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
| 101-9058 | Люки чугунные |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | Люки чугунные
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0 | 0 | 0 | 94547.38 |  | 0 | [12 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Итого |  |  | 10: 13856 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 11820 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13829 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 7435 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35120 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 18,36; 8: 52.3; 10: 960 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(1,36+2,55)*1,6+6,7*1,75+1*0,38 | [14 empty] | Объем=(1,36+2,55)*1,6+6,7*1,75+1*0,38
10 | ТССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 18,36; 8: 265.39; 10: 4873 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
|  | Объем=(1,36+2,55)*1,6+6,7*1,75+1*0,38 | [14 empty] | Объем=(1,36+2,55)*1,6+6,7*1,75+1*0,38
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 77456 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 52501 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10558 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 527 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 14397 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 163542 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 158669 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 52501 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5685 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 527 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14397 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 56217 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29869 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4873 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 53028 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 56217 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 29869 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 163542 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 2. Земляные работы
11 | ТЕР01-01-022-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,031 |  |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=31 / 1000 | [14 empty] | Объем=31 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1933 | [7 empty] | ЭМ
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 |  |  | маш.час | 28,32 | 1,375 (1,25*1,1) | 1,20714 | 1601.62 |  | 1933 | [8 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 297 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 28,32 | 1,25 | 1,0974 | 270.74 |  | 297 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 1933 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 297 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 273 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 116 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2322 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,01 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=1 / 100 | [14 empty] | Объем=1 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [15 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 374 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  | чел.-ч | 118 | 1,518 (1,2*1,15*1,1) | 1,79124 | 208.65 |  | 374 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
|  | Итого |  |  | 10: 374 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 374 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 333 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 127 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 834 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54; 8: 157.04; 10: 8480 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
|  | Объем=31*1,75 | [14 empty] | Объем=31*1,75
14 | ТЕР01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,031 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 1
|  | Объем=31 / 1000 | [14 empty] | Объем=31 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 24 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) |  |  | чел.-ч | 2,99 | 1,265 (1,15*1,1) | 0,1172529 | 208.65 |  | 24 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 173 | [7 empty] | ЭМ
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 3,26 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,1389575 | 1217.16 |  | 169 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т |  |  | маш.час | 0,07 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0029838 | 1331.06 |  | 4 | [8 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,26 | 1,25 | 0,126325 | 270.74 |  | 34 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [16 empty] | М | bar: 10
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 0,02 |  | 0,00062 | 1445.7 |  | 1 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
|  | Итого |  |  | 10: 198 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 58 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 53 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 23 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦпг01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54,25; 8: 63.2; 10: 3429 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=31*1,75 | [14 empty] | Объем=31*1,75
16 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54; 8: 157.04; 10: 8480 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
|  | Объем=31*1,75 | [14 empty] | Объем=31*1,75
17 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,031 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=31 / 1000 | [14 empty] | Объем=31 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 360 | [7 empty] | ЭМ
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 7,6 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,32395 | 1110.2 |  | 360 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 80 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 7,6 | 1,25 | 0,2945 | 270.74 |  | 80 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 360 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 80 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 74 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 31 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 465 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0,31 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=31 / 100 | [14 empty] | Объем=31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 1124 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) |  |  | чел.-ч | 12,53 | 1,265 (1,15*1,1) | 4,9136395 | 228.84 |  | 1124 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1298 | [7 empty] | ЭМ
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 3,04 | 1,375 (1,25*1,1) | 1,2958 | 979.66 |  | 1269 | [8 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  |  | маш.час | 12,18 | 1,375 (1,25*1,1) | 5,191725 | 5.55 |  | 29 | [8 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 319 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,04 | 1,25 | 1,178 | 270.74 |  | 319 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 2422 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 1443 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1328 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 564 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4314 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 25676 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1522 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20724 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 730 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3430 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 28598 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11638 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1522 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3764 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 730 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3430 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2061 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 861 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 16960 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2252 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2061 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 861 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  | 10: 28598 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Монтажные работы | [14 empty] | Раздел 3. Монтажные работы
19 | ТЕРр66-37-1 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 100 мм на dн 225 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,7 |  |  |  |  | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 100 мм на dн 225 мм
|  | Объем=70 / 100 | [14 empty] | Объем=70 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 517069 | [7 empty] | ОТ
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 2530,5 | 1,1 | 1948,485 | 265.37 |  | 517069 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 477449 | [7 empty] | ЭМ
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) |  |  | маш.час | 155 | 1,1 | 119,35 | 65.04 |  | 7763 | [8 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 38,68 | 1,1 | 29,7836 | 9.46 |  | 282 | [8 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки
| 110101 | Бадьи: 2 м3 |  |  | маш.час | 10,44 | 1,1 | 8,0388 | 2.36 |  | 19 | [8 empty] | Бадьи: 2 м3
| 111100 | Вибратор глубинный |  |  | маш.час | 10,44 | 1,1 | 8,0388 | 14.58 |  | 117 | [8 empty] | Вибратор глубинный
| 310104 | Насосы мощностью: 5,5 кВт |  |  | маш.час | 465,44 | 1,1 | 358,3888 | 75.86 |  | 27187 | [8 empty] | Насосы мощностью: 5,5 кВт
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  |  | маш.час | 260 | 1,1 | 200,2 | 16.85 |  | 3373 | [8 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
| 380131 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля |  |  | маш.час | 7,5 | 1,1 | 5,775 | 3001.87 |  | 17336 | [8 empty] | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля
| 380161 | Машина промывочная на базе автомобиля |  |  | маш.час | 30 | 1,1 | 23,1 | 1753.86 |  | 40514 | [8 empty] | Машина промывочная на базе автомобиля
| 380181 | Установка для очистки трубопроводов |  |  | маш.час | 32,5 | 1,1 | 25,025 | 2063.44 |  | 51638 | [8 empty] | Установка для очистки трубопроводов
| 391702 | Компрессоры передвижные давлением до 10 ат, производительность до 10 м3/мин |  |  | маш.час | 360,6 | 1,1 | 277,662 | 709.11 |  | 196893 | [8 empty] | Компрессоры передвижные давлением до 10 ат, производительность до 10 м3/мин
| 392105 | Пневмопробойник: МПС-24 |  |  | маш.час | 155 | 1,1 | 119,35 | 1101.09 |  | 131415 | [8 empty] | Пневмопробойник: МПС-24
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 1 | 1,1 | 0,77 | 1183.84 |  | 912 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 81606 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 430,6 |  | 301,42 | 270.74 |  | 81606 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 6990 | [7 empty] | М
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки: А |  |  | т | 0,00325 |  | 0,002275 | 247959.2 |  | 564 | [8 empty] | Ацетилен растворенный технический марки: А
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  |  | м3 | 15,55 |  | 10,885 | 72.45 |  | 789 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 |  |  | т | 0,002 |  | 0,0014 | 175505.81 |  | 246 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,061 |  | 0,0427 | 9970.5 |  | 426 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  |  | м3 | 0,074 |  | 0,0518 | 9372.41 |  | 485 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное |  |  | т | 0,0732 |  | 0,05124 | 32267.46 |  | 1653 | [8 empty] | Стекло жидкое калийное
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т |  |  | т | 0,013 |  | 0,0091 | 108904.73 |  | 991 | [8 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 80 |  | 56 | 32.79 |  | 1836 | [8 empty] | Вода
| 401-9021 | Бетон |  |  | м3 | 1,83 |  | 1,281 | 0 |  | 0 | [12 empty] | Бетон
| 507-9005 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м | 113 |  | 79,1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | Трубы полиэтиленовые
|  | Итого |  |  | 10: 1001508 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 598675 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 622622 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 359205 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1983335 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-401-0021 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | 4: м3; 7: 1,281; 8: 3775.48; 10: 4836 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50)
(Материалы)
21 | ТССЦ-507-3654 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  |  | 4: м; 7: 79,1; 8: 3102.53; 10: 245410 |  |  |  |  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
(Материалы)
|  | Итоги по разделу 3 Монтажные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1251754 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 517069 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 477449 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 81606 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 257236 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2233581 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 517069 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 477449 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 81606 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 257236 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 622622 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 359205 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 598675 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 622622 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 359205 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  | 10: 2233581 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы
Раздел 4. Монтаж колодца | [14 empty] | Раздел 4. Монтаж колодца
22 | ТЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,803 |  |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,38*4+0,4*12+0,265*2+0,27*4+0,05*2) / 10 | [14 empty] | Объем=(0,38*4+0,4*12+0,265*2+0,27*4+0,05*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 23819 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 96,55 | 1,265 (1,15*1,1) | 98,0750073 | 242.87 |  | 23819 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 25766 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 10,68 | 1,375 (1,25*1,1) | 11,792055 | 1461.03 |  | 17229 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,16 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,17666 | 967.15 |  | 171 | [8 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 040102 | Электростанции передвижные: 4 кВт |  |  | маш.час | 0,13 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,1435363 | 480 |  | 69 | [8 empty] | Электростанции передвижные: 4 кВт
| 331103 | Трамбовки электрические |  |  | маш.час | 0,26 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,2870725 | 80.65 |  | 23 | [8 empty] | Трамбовки электрические
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 6,33 | 1,375 (1,25*1,1) | 6,9891113 | 1183.84 |  | 8274 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 2981 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 10,97 | 1,25 | 11,0111375 | 270.74 |  | 2981 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 105669 | [7 empty] | М
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  |  | т | 0,007 |  | 0,005621 | 7085.13 |  | 40 | [8 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
| 101-2611 | Опалубка металлическая |  |  | т | 0,019 |  | 0,015257 | 121543.33 |  | 1854 | [8 empty] | Опалубка металлическая
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | м3 | 5,2 |  | 4,1756 | 4274.94 |  | 17850 | [8 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  |  | м3 | 0,82 |  | 0,65846 | 2594.15 |  | 1708 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
| 402-0064 | Раствор асбоцементный |  |  | м3 | 0,12 |  | 0,09636 | 2978.98 |  | 287 | [8 empty] | Раствор асбоцементный
| 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм |  |  | м | 6,88 |  | 5,52464 | 6351.65 |  | 35091 | [8 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм
| 403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | 2,06 |  | 1,65418 | 28948.6 |  | 47886 | [8 empty] | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
| 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 | 1,45 |  | 1,16435 | 818.3 |  | 953 | [8 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
| 101-9058 | Люки чугунные |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | Люки чугунные
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0 |  | 0 | 94547.38 |  | 0 | [12 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Итого |  |  | 10: 155254 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 26800 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31356 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 16857 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203467 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм |  |  | 4: м; 7: -5,52464; 8: 6351.65; 10: -35091 |  |  |  |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм
(Материалы)
24 | ТССЦ-403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -1,65418; 8: 28948.6; 10: -47886 |  |  |  |  | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
(Материалы)
25 | ТССЦ-403-8242 | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 8847.65; 10: 35391 |  |  |  |  | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
(Материалы)
26 | ТССЦ-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 12; 8: 4949.98; 10: 59400 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы)
27 | ТССЦ-403-8274 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 3844.36; 10: 7689 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы)
28 | ТССЦ-403-8658 | Крышки колодцев: КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 4478.89; 10: 17916 |  |  |  |  | Крышки колодцев: КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы)
29 | ТССЦ-403-8268 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 1183.85; 10: 2368 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы)
30 | ТССЦ-101-2536 | Люки чугунные: тяжелые |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 7893.17; 10: 31573 |  |  |  |  | Люки чугунные: тяжелые
(Материалы)
31 | ТССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 7: 0,12; 8: 94547.38; 10: 11346 |  |  |  |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
(Материалы)
|  | Объем=30*4/1000 | [14 empty] | Объем=30*4/1000
32 | ТЕР06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг |  |  | 4: 1 т; 7: 0,112572 |  |  |  |  | Установка закладных деталей весом: более 20 кг
|  | Объем=62,54*1,8/1000 | [14 empty] | Объем=62,54*1,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 754 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 21,8 | 1,265 (1,15*1,1) | 3,104398 | 242.87 |  | 754 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 72 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 0,15 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,023218 | 1461.03 |  | 34 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,21 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0325052 | 1183.84 |  | 38 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 6 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0211073 | 270.74 |  | 6 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 13017 | [7 empty] | М
| 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно |  |  | т | 1 |  | 0,112572 | 115635.8 |  | 13017 | [8 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
|  | Итого |  |  | 10: 13843 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 760 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 775 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 375 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14993 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ТССЦ-103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 1,8; 8: 5020.2; 10: 9036 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 8 мм
(Материалы)
|  | Итоги по разделу 4 Монтаж колодца : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Монтаж колодца :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 260839 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 24573 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 25838 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2987 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 210428 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 310202 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 24573 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 25838 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2987 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 210428 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 32131 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 17232 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 27560 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 32131 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17232 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Монтаж колодца |  |  | 10: 310202 | [15 empty] | Итого по разделу 4 Монтаж колодца
Раздел 5. Благоустройство | [14 empty] | Раздел 5. Благоустройство
34 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 7: 0,042 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
|  | Объем=(17+25) / 1000 | [14 empty] | Объем=(17+25) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 24 | [7 empty] | ЭМ
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 0,38 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,021945 | 1110.2 |  | 24 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,38 | 1,25 | 0,01995 | 270.74 |  | 5 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого |  |  | 10: 24 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 5 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 2 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-407-0014 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 1,25; 8: 801.75; 10: 1002 |  |  |  |  | Земля растительная
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=25*0,05 | [14 empty] | Объем=25*0,05
36 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2 основания; 7: 0,017 |  |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=17 / 1000 | [14 empty] | Объем=17 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 174 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) |  |  | чел.-ч | 36,96 | 1,265 (1,15*1,1) | 0,7948248 | 218.45 |  | 174 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1305 | [7 empty] | ЭМ
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 3,98 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0930325 | 967.15 |  | 90 | [8 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 2,59 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0605413 | 1217.16 |  | 74 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
| 120202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 0,41 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0095838 | 2682.66 |  | 26 | [8 empty] | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т |  |  | маш.час | 7,87 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,1839613 | 1416.03 |  | 260 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т |  |  | маш.час | 17,78 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,4156075 | 1749.03 |  | 727 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 2,96 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,06919 | 1573.11 |  | 109 | [8 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 121803 | Распределители: каменной мелочи |  |  | маш.час | 0,65 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0151938 | 1277.93 |  | 19 | [8 empty] | Распределители: каменной мелочи
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 208 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 36,24 | 1,25 | 0,7701 | 270.74 |  | 208 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 4972 | [7 empty] | М
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм |  |  | м3 | 15 |  | 0,255 | 1479.65 |  | 377 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм |  |  | м3 | 189 |  | 3,213 | 1424.83 |  | 4578 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 30 |  | 0,51 | 32.79 |  | 17 | [8 empty] | Вода
|  | Итого |  |  | 10: 6451 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 382 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 562 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 308 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7321 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,017 |  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
|  | Объем=17 / 1000 | [14 empty] | Объем=17 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 212 | [7 empty] | ОТ
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) |  |  | чел.-ч | 38,3 | 1,265 (1,15*1,1) | 0,8236415 | 257.68 |  | 212 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 846 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.час | 0,03 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0007013 | 1461.03 |  | 1 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 120500 | Гудронаторы ручные |  |  | маш.час | 1,4 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,032725 | 99.57 |  | 3 | [8 empty] | Гудронаторы ручные
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т |  |  | маш.час | 3,96 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,092565 | 1416.03 |  | 131 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т |  |  | маш.час | 11,51 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,2690463 | 1749.03 |  | 471 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 0,39 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0091163 | 1573.11 |  | 14 | [8 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 122000 | Укладчики асфальтобетона |  |  | маш.час | 3,19 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,0745663 | 3012.77 |  | 225 | [8 empty] | Укладчики асфальтобетона
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.час | 0,04 | 1,375 (1,25*1,1) | 0,000935 | 1183.84 |  | 1 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 110 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 19,08 | 1,25 | 0,40545 | 270.74 |  | 110 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 7630 | [7 empty] | М
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг |  |  | т | 0,0062 |  | 0,0001054 | 102675.54 |  | 11 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,0108 |  | 0,0001836 | 20858.38 |  | 4 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,00255 | 8138.15 |  | 21 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
| 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А |  |  | т | 96,6 |  | 1,6422 | 4624.55 |  | 7594 | [8 empty] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
|  | Итого |  |  | 10: 8688 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 322 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 473 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 260 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9421 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,017 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
|  | Объем=17 / 1000 | [14 empty] | Объем=17 / 1000
|  | До толщины 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [15 empty] | До толщины 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 10: 4 | [7 empty] | ОТ
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) |  |  | чел.-ч | 0,09 | 10,12 (8*1,15*1,1) | 0,0154836 | 257.68 |  | 4 | [8 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 3 | [7 empty] | ЭМ
| 120500 | Гудронаторы ручные |  |  | маш.час | 0,18 | 11 (8*1,25*1,1) | 0,03366 | 99.57 |  | 3 | [8 empty] | Гудронаторы ручные
| 4 | М |  |  | 10: 7614 | [7 empty] | М
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,0014 | 8 | 0,0001904 | 20858.38 |  | 4 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
| 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А |  |  | т | 12,1 | 8 | 1,6456 | 4624.55 |  | 7610 | [8 empty] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
|  | Итого |  |  | 10: 7621 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 4 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 6 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 3 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7630 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Благоустройство : | [22 empty] | Итоги по разделу 5 Благоустройство :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23786 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 390 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2178 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 323 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 21218 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25405 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 390 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2178 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 323 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 21218 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1046 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 573 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 713 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1046 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 573 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Благоустройство |  |  | 10: 25405 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Благоустройство
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1639511 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 596055 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 536747 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 86173 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 506709 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2761328 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2739495 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 596055 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 514914 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 86173 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 506709 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 714077 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 407740 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 21833 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 682228 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 714077 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 407740 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 55227 | [17 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 2816555 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 563311 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 3379866 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (И.М. Лазарева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]