| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование котельное |
| --- | --- | --- | --- |
| №опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕА |

Наименование МТР: Котел электрический отопительный 24 кВт трехфазный

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Электрический отопительный котел Стэн Стандарт-24 или эквивалент |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 | Тип котла Тип монтажа Количество контуров Принцип работы электрического котла Материал первичного теплообменника Питание Управление Максимальная тепловая мощность Отапливаемая площадь Максимальное давление воды в контуре отопления Минимальная температура теплоносителя Максимальная температура теплоносителя Количество ступеней мощности Патрубок подключения контура отопления Гарантийный срок Ступени мощности нагрева Габариты (ВхШхГ) | кВт м2 бар 0С 0С лет кВт мм | Электрический Настенный Одноконтурный ТЭН Нержавеющая сталь Трехфазное Механическое 24 240 4,5 5 85 3 1 ¼" Не менее 2 7,5; 7,5; 9 (660х360х200)±1% |

| Ф.И.О Ответственного | Кузнецов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79277730402 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |