| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование котельное |
| --- | --- | --- | --- |
| №опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕА |

Наименование МТР: Котел электрический отопительный 30 кВт трехфазный

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Электрический отопительный котел Buderus Logamax E213 -30 или эквивалент |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 | Тип котла Тип монтажа Тепловая мощность Количество контуров отопления Подключение контура отопления Максимальное давление воды в контуре отопления Встроенный циркуляционный насос Число ступеней мощности Требуемый защитный выключатель перед котлом Отапливаемая площадь Сила тока КПД Мощность выключателей степеней нагрева Количество контакторов (пускателей) Распределение мощности по ступеням Объем воды в баке Макс. температура нагрева воды Тепловая мощность Размеры ВхШхГ | кВт бар A кв.м А % Шт. кВт л °C кВт мм | Электрический Настенный 30 1 1" 2,5 Да 4(3) 50 301 45 99 15; 22,5; 22,5; 30 4 7,5+7,5+7,5+7,5 29,5 90 29,70 (870х615х335)±1% |

| Ф.И.О Ответственного | Кузнецов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79277730402 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |