## Мои данные
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Брутто | Класс груза | Разряд работы
|  |  |  | Базисные цены |  | Текущие цены |  | Базисные цены |  | Текущие цены
|  |  |  | Сметная | Оптовая/ЗП | Сметная | Оптовая/ЗП | Сметная | Оптовая/ЗП | Сметная | Оптовая/ЗП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сводная ресурсная ведомость
Ресурсы подрядчика
Материалы
ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 48.9748 | 276.91 |  | 3977.78 |  | 13561.61 |  | 194810.94
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.7219 | 47.1 |  | 382.54 |  | 222.4 |  | 1806.33 |  | 0.109 | 3
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.106 | 47.1 |  | 382.54 |  | 193.39 |  | 1570.7
ТССЦ-414-0067 | Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м | шт. | 1 | 179.09 |  | 1428.58 |  | 179.09 |  | 1428.58
401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0.63441 | 424.83 |  | 4038.7 |  | 269.52 |  | 2562.19 |  | 1.554 | 1
ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0.208 | 424.83 |  | 4038.7 |  | 88.36 |  | 840.05
401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.208 | 386.06 |  | 4404.96 |  | 80.3 |  | 916.24
ТССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0.208 | 386.06 |  | 4404.96 |  | -80.3 |  | -916.24
401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 8.5057 | 449.74 |  | 4658.68 |  | 3825.35 |  | 39625.33 |  | 20.839 | 1
101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.21774 | 1601.9 |  | 31511.82 |  | 348.8 |  | 6861.45 |  | 0.224 | 1
101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028544 | 1516.47 |  | 30506.29 |  | 4.33 |  | 87.08 |  | 0.003 | 1
101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0029602 | 1516.47 |  | 30506.29 |  | 4.49 |  | 90.3 |  | 0.003 | 1
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.17739 | 1507 |  | 44241.41 |  | 267.33 |  | 7848.07
101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0037 | 14258.23 |  | 155041.65 |  | 52.76 |  | 573.65 |  | 0.004 | 1
101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0.011 | 13037.19 |  | 141764.29 |  | 143.41 |  | 1559.41 |  | 0.012 | 1
101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0022 | 14258.23 |  | 155041.65 |  | 31.37 |  | 341.09
ТССЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | -0.0022 | 14258.23 |  | 155041.65 |  | -31.37 |  | -341.09
101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.01512 | 13037.19 |  | 141764.29 |  | 197.12 |  | 2143.48
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.04326 | 19118.07 |  | 140627.94 |  | 827.05 |  | 6083.56 |  | 0.048 | 1
101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.369 | 19.13 |  | 140.63 |  | 26.19 |  | 192.52
101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.0044 | 8613.24 |  | 112423.44 |  | 37.9 |  | 494.66
101-1597 | Брезент | м2 | 0.00528 | 24.88 |  | 208.66 |  | 0.14 |  | 1.1
201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 8.944 | 3.94 |  | 41.35 |  | 35.24 |  | 369.83
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0021218 | 1609 |  | 10953.6 |  | 3.41 |  | 23.24 |  | 0.001 | 2
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.008688 | 1264.36 |  | 8607.45 |  | 10.98 |  | 74.78
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.060442 | 1264.36 |  | 8607.45 |  | 76.42 |  | 520.25 |  | 0.037 | 2
101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0.008808 | 1121.79 |  | 6067.85 |  | 9.88 |  | 53.45
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 45.08 |  | 272.31 |  | 0.27 |  | 1.63
ТЦ_18.5.08.00_63_6319189182_03.12.2021_01 | Вантуз воздушный двухступенчатый канализационный Ø50мм, JA Тип 7020 | шт. | 1 | 16585,60 132552,08/1,2/6,66 |  | 110460,07 132552,08/1,2 |  | 16585.6 |  | 110460.07 |  |  | 1
301-1635 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | компл. | 1 | 2074.06 |  | 34738.26 |  | 2074.06 |  | 34738.26
ТССЦ-301-1635 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | компл. | -1 | 2074.06 |  | 34738.26 |  | -2074.06 |  | -34738.26
101-1757 | Ветошь | кг | 0.06245 | 2 |  | 40.85 |  | 0.12 |  | 2.55
411-0001 | Вода | м3 | 228.6829 | 3.2 |  | 33.98 |  | 731.79 |  | 7770.64
411-0001 | Вода | м3 | 31.9043 | 3.2 |  | 33.98 |  | 102.09 |  | 1084.11 |  | 31.904 | 1
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 10.8565 | 1 |  |  |  | 10.86
ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_03.12.2021_01 | Втулка под фланец (удлиненная) ПЭ100 160 SDR13,6 питьевая | шт. | 8 | 202,70 1620/1,2/6,66 |  | 1350,00 1620/1,2 |  | 1621.6 |  | 10800
ТЦ_24.3.05.01_63_6319189182_03.12.2021_01 | Втулка под фланец (удлиненная) ПЭ100 63 SDR13,6 питьевая | шт. | 1 | 28,53 228/1,2/6,66 |  | 190,00 228/1,2 |  | 28.53 |  | 190
509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.003294 | 94.01 |  | 1985.21 |  | 0.31 |  | 6.54
ТССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 | 12.74 |  | 138.03 |  | 12.74 |  | 138.03
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0044468 | 12641.8 |  | 74209.7 |  | 56.22 |  | 330 |  | 0.005 | 1
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.000236 | 12641.8 |  | 74209.7 |  | 2.98 |  | 17.51
509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 1.35 | 0.96 |  | 13.05 |  | 1.3 |  | 17.62
405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0003 | 1039.41 |  | 7862.35 |  | 0.31 |  | 2.36
ТССЦ-407-0005 | Глина бентонитовая | т | 1.0039 | 715.36 |  | 20565.61 |  | 718.15 |  | 20645.82
204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.40028 | 4306.61 |  | 48578.45 |  | 1723.85 |  | 19444.98 |  | 0.4 | 1
204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.0028 | 4306.61 |  | 48578.45 |  | 12.06 |  | 136.02
ТССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.0838 | 4306.61 |  | 48578.45 |  | -360.89 |  | -4070.87 |  | -0.084 | 1
ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.647 | 4466.12 |  | 48126.15 |  | 2889.58 |  | 31137.62 |  | 0.647 | 1
101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0007496 | 38521.66 |  | 88934.25 |  | 28.87 |  | 66.66
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0006386 | 20514.55 |  | 84430.2 |  | 13.1 |  | 53.92 |  | 0.001 | 3
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00072 | 20514.55 | 19172.83 | 84430.2 |  | 14.77 | 13.8 | 60.79 |  | 0.001 | 3
102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.00265 | 973.19 |  | 6181.19 |  | 2.58 |  | 16.38
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.01676 | 1156.49 |  | 9138.31 |  | 19.38 |  | 153.16 |  | 0.01 | 2
102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.036 | 1171.28 |  | 11314.09 |  | 42.16 |  | 407.31
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.057822 | 1324.4 |  | 8181.42 |  | 76.58 |  | 473.07 |  | 0.035 | 2
101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 1 | 10.89 |  | 92.75 |  | 10.89 |  | 92.75
101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 77.06 |  | 205.14 |  | 1.08 |  | 2.87
101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 47.25 | 0.06 |  | 1.97 |  | 2.84 |  | 93.08
ТЦ_18.1.02.00_63_6319189182_03.12.2021_01 | Задвижка чугунная шиберная Ø 150 PN1 МПа, JA Тип 2111 | шт. | 3 | 4555,35 36406,39/1,2/6,66 |  | 30338,66 36406,39/1,2 |  | 13666.05 |  | 91015.98
ТЦ_18.1.02.00_63_6319189182_03.12.2021_01 | Задвижка чугунная шиберная Ø 150 PN1,6 МПа, JA Тип 2005 | шт. | 5 | 9607,84 76785,84/1,2/6,66 |  | 63988,20 76785,84/1,2 |  | 48039.2 |  | 319941
ТЦ_18.1.02.00_63_6319189182_03.12.2021_01 | Задвижка чугунная шиберная Ø 50 PN1,6 МПа, JA Тип 2005 | шт. | 3 | 5717,97 45698,05/1,2/6,66 |  | 38081,71 45698,05/1,2 |  | 17153.91 |  | 114245.13
302-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм | шт. | 5 | 750.23 |  | 14992 |  | 3751.15 |  | 74960 |  | 0.425 | 1
ТССЦ-302-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм | шт. | -5 | 750.23 |  | 14992 |  | -3751.15 |  | -74960
302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 3 | 177 |  | 2625.77 |  | 531 |  | 7877.31 |  | 0.063 | 1
ТССЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | -3 | 177 |  | 2625.77 |  | -531 |  | -7877.31
ТССЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 16.08 | 278.72 |  | 845.65 |  | 4481.82 |  | 13598.05
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.000196 | 660 |  | 6188.62 |  | 0.13 |  | 1.21
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0051635 | 660 |  | 6188.62 |  | 3.41 |  | 31.95 |  | 0.005 | 1
405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.013581 | 2.72 |  | 25.54 |  | 0.04 |  | 0.35
ТЦ_102_63_6324046359_23.01.2023_01 | Источник вторичного питания, 15Вт, 220В/24В AND-1524 | шт. | 1 | 580.95 |  | 1337,50 1605/1,2 |  | 580.95 |  | 1337.5
ТССЦ-501-8476 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.00714 | 3385.59 |  | 40675.83 |  | 24.17 |  | 290.43
ТССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0204 | 4562.8 |  | 54819.37 |  | 93.08 |  | 1118.32
101-0311 | Каболка | т | 0.062857 | 35324.39 |  | 212801.3 |  | 2220.39 |  | 13376.09
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.038522 | 68.41 |  | 515.14 |  | 2.64 |  | 19.84 |  |  | 1
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.000206 | 37871.25 |  | 324448.74 |  | 7.8 |  | 66.84 |  |  | 1
101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 24.75 |  | 307.97 |  | 0.25 |  | 3.08
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.014988 | 2340 |  | 47890.85 |  | 35.07 |  | 717.79
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 28.3857 | 8.23 |  | 79.14 |  | 233.61 |  | 2246.44 |  | 0.352 | 3
101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1705 | 8.23 |  | 79.14 |  | 1.4 |  | 13.49
ТССЦ-103-1178 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | шт. | 54 | 0.49 |  | 5.07 |  | 26.46 |  | 273.78
403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 4.5792 | 496.36 |  | 6374.81 |  | 2272.93 |  | 29191.53 |  | 5.312 | 1
ТССЦ-403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | -4.5792 | 496.36 |  | 6374.81 |  | -2272.93 |  | -29191.53
403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 2.7666 | 197.71 |  | 3555.5 |  | 546.98 |  | 9836.65 |  | 0.36 | 1
ТССЦ-403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | -2.7666 | 197.71 |  | 3555.5 |  | -546.98 |  | -9836.65
ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | 70.89 | 63.7 | 926.58 |  | 425.34 | 382.2 | 5559.48 |  | 0.301 | 1
ТССЦ-403-8271 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 337.53 |  | 3051.49 |  | 337.53 |  | 3051.49 |  | 0.396 | 1
ТССЦ-403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 541.92 |  | 3083.63 |  | 1083.84 |  | 6167.26 |  | 1.187 | 1
ТССЦ-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 873.09 |  | 4968.03 |  | 1746.18 |  | 9936.06
ТССЦ-403-8277 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1095.91 |  | 6235.91 |  | 1095.91 |  | 6235.91
ТССЦ-403-8278 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1415.79 |  | 7094.45 |  | 1415.79 |  | 7094.45
ТССЦ-403-8268 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 208.81 | 187.64 | 1188.16 |  | 835.24 | 750.56 | 4752.64 |  | 0.497 | 1
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 1 | 17.24 |  | 129.96 |  | 17.24 |  | 129.96 |  | 0.005 | 1
201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 9485.42 |  | 109065.63 |  | 9.49 |  | 109.07
ТССЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 2 | 441.41 |  | 3120.01 |  | 882.82 |  | 6240.02
101-2143 | Краска | кг | 0.3414 | 13.45 |  | 72.17 |  | 4.59 |  | 24.64
101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 2e-05 | 14444.73 |  | 128875.59 |  | 0.29 |  | 2.58
ТССЦ-403-8656 | Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | 179.09 |  | 1999.59 |  | 179.09 |  | 1999.59
ТССЦ-403-8657 | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | 442.06 |  | 5912.82 |  | 442.06 |  | 5912.82
ТССЦ-403-8659 | Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | 745.9 |  | 9976.83 |  | 745.9 |  | 9976.83
113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.00012 | 14417.85 | 12531.16 | 162400.42 |  | 1.73 | 1.5 | 19.49 |  |  | 2
101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.036 | 41.2 |  | 303.12 |  | 1.48 |  | 10.91
101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0552 | 27.24 |  | 231.42 |  | 1.5 |  | 12.77
101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.02 | 81.8 |  | 694.96 |  | 1.64 |  | 13.9
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.058622 | 741.48 |  | 6553.12 |  | 43.47 |  | 384.16 |  | 0.042 | 2
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.00036 | 741.48 |  | 6553.12 |  | 0.27 |  | 2.36
ТССЦ-101-2536 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 3 | 1091.08 |  | 8356.02 |  | 3273.24 |  | 25068.06
999-0005 | Масса | т | 0.001
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.14988 | 3037.44 |  | 47463.87 |  | 455.25 |  | 7113.88
ТССЦ-101-1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0.0408 | 1813.64 |  | 96196.22 |  | 73.99 |  | 3924.8
ТССЦ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.647 | 871.96 |  | 9964.01 |  | 564.16 |  | 6446.71 |  | 0.647 | 1
509-0056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10 | 1.82 |  | 5.68 |  | 18.2 |  | 56.8
ТЦ_24.3.05.00_63_6319189182_03.12.2021_01 | Неподвижная опора ПЭ100 SDR17 -160х9,5 | шт. | 4 | 198,57 1587/1,2/6,66 |  | 1322,50 1587/1,2 |  | 794.28 |  | 5290
101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 138.1 |  | 1555.17 |  | 0.14 |  | 1.56
ТССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.092 | 11520.01 |  | 93526.03 |  | 1059.84 |  | 8604.39 |  | 0.092 | 1
ТССЦ-507-3841 | Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 4 | 281.72 |  | 921.56 |  | 1126.88 |  | 3686.24
ТССЦ-507-3892 | Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 1 | 281.72 |  | 1378.49 |  | 281.72 |  | 1378.49
ТССЦ-507-3943 | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 10 | 293.42 |  | 1415.21 |  | 2934.2 |  | 14152.1
ТССЦ-507-1996 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 11 | 153.07 |  | 2349.4 |  | 1683.77 |  | 25843.4
ТССЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (прим. 32х2,5) | шт. | 8 | 17.22 |  | 136.23 |  | 137.76 |  | 1089.84
ТССЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (прим. 45гр 32х2,6) | шт. | 1 | 17.22 |  | 136.23 |  | 17.22 |  | 136.23
ТССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 | 24.11 |  | 237.47 |  | 96.44 |  | 949.88
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.000412 | 7115.57 |  | 104765.29 |  | 2.93 |  | 43.16 |  |  | 1
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.09768 | 7193.86 |  | 105918.1 |  | 702.7 |  | 10346.08
509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3 | 3.55 |  | 211.43 |  | 10.65 |  | 634.29
ТЦ_23.8.05.05_63_6319189182_03.12.2021_01 | Переход чугунный фланцевый Ø 150х50, JA Тип 9212 | шт. | 1 | 2401,19 19190,32/1,2/6,66 |  | 15991,93 19190,32/1,2 |  | 2401.19 |  | 15991.93
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7.26 | 113.78 | 33.12 | 886.88 |  | 826.04 | 240.45 | 6438.75 |  | 10.89 | 1
ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 203.94 | 113.78 |  | 886.88 |  | 23204.29 |  | 180870.31
ТССЦ-403-8241 | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 577.32 |  | 4608.5 |  | 577.32 |  | 4608.5 |  | 0.447 | 1
ТССЦ-403-8242 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1109.56 |  | 8857.12 |  | 1109.56 |  | 8857.12
ТССЦ-403-8243 | Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1920.34 |  | 15329.21 |  | 1920.34 |  | 15329.21
403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.8841 | 1239.08 |  | 29651.23 |  | 2334.61 |  | 55867.37 |  | 4.71 | 1
ТССЦ-403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.8841 | 1239.08 |  | 29651.23 |  | -2334.61 |  | -55867.37
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0016387 | 5366.14 |  | 80871.52 |  | 8.79 |  | 132.52 |  | 0.002 | 1
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.094907 | 5366.14 |  | 80871.52 |  | 509.28 |  | 7675.23
ТССЦ-110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0.1003 | 75273.85 |  | 1518944.35 |  | 7549.97 |  | 152350.12
506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.06 | 58.91 |  | 1784.54 |  | 3.53 |  | 107.07
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00038 | 3673.38 |  | 25756.83 |  | 1.4 |  | 9.79
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0049338 | 3673.38 |  | 25756.83 |  | 18.12 |  | 127.08 |  | 0.005 | 1
506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 | 33615.23 |  | 887472.46 |  | 3.36 |  | 88.75
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0003 | 14780.35 |  | 110241.05 |  | 4.43 |  | 33.07
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001162 | 14780.35 |  | 110241.05 |  | 1.72 |  | 12.81
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.0001 | 10474.77 |  | 74087.11 |  | 1.05 |  | 7.41
509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.006 | 7979.4 |  | 24795.47 |  | 47.88 |  | 148.77
509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 3449.94 |  | 7516.9 |  | 13.8 |  | 30.07
ТССЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0.004 | 3449.94 |  | 7516.9 |  | -13.8 |  | -30.07
509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.05 | 26.44 |  | 82.18 |  | 1.32 |  | 4.11
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.68 | 41.33 |  | 465.39 |  | 28.1 |  | 316.47 |  | 0.001 | 1
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.7416 | 8.48 |  | 68.9 |  | 6.29 |  | 51.1 |  | 0.001 | 3
402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0024384 | 371.6 |  | 3112.01 |  | 0.91 |  | 7.59
ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.48916 | 388.22 |  | 3515.05 |  | 189.9 |  | 1719.41
402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0.44146 | 461.93 |  | 3849.9 |  | 203.92 |  | 1699.56
ТССЦ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | -0.44146 | 461.93 |  | 3849.9 |  | -203.92 |  | -1699.56
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0477 | 316.36 |  | 2608.53 |  | 15.09 |  | 124.43 |  | 0.115 | 1
ТССЦ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | -0.0477 | 316.36 |  | 2608.53 |  | -15.09 |  | -124.43
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.017204 | 494.86 |  | 4206.95 |  | 8.51 |  | 72.38
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.001236 | 13093.16 |  | 68503.2 |  | 16.18 |  | 84.67 |  | 0.002 | 1
101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 45.8986 | 30.61 |  | 344.73 |  | 1404.96 |  | 15822.62
101-1668 | Рогожа | м2 | 0.84638 | 10.46 |  | 117.81 |  | 8.85 |  | 99.71 |  | 0.001 | 1
414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 2.144 | 150.81 |  | 462.54 |  | 323.34 |  | 991.69
110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0.02 | 14.72 |  | 50.18 |  | 0.29 |  | 1
101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0071069 | 9681.5 |  | 197042.49 |  | 68.81 |  | 1400.36
101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0008 | 4407.25 |  | 66420.47 |  | 3.53 |  | 53.14
ТССЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 2.06 | 5163.65 |  | 63216.7 |  | 10637.12 |  | 130226.4 |  | 2.06 | 1
101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.000162 | 1630 |  | 18355.12 |  | 0.26 |  | 2.97
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.015 | 91.61 |  | 1031.59 |  | 1.37 |  | 15.47 |  |  | 2
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.001292 | 91.61 |  | 1031.59 |  | 0.12 |  | 1.33
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.19867 | 5.94 |  | 45.31 |  | 1.18 |  | 9
ТЦ_23.8.05.12_63_6319189182_03.12.2021_01 | Тройник чугунный фланцевый переходной Ø 150х50, JA Тип 9203 | шт. | 2 | 4965,83 39686,89/1,2/6,66 |  | 33072,41 39686,89/1,2 |  | 9931.66 |  | 66144.82
ТЦ_23.8.05.12_63_6319189182_03.12.2021_01 | Тройник чугунный фланцевый равнопроходный Ø 150, JA Тип 9203 | шт. | 4 | 5317,59 42498,17/1,2/6,66 |  | 35415,14 42498,17/1,2 |  | 21270.36 |  | 141660.56
ТССЦ-507-2180 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 2 | 307.28 |  | 2018.48 |  | 614.56 |  | 4036.96
ТССЦ-507-2161 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Прим. 32х3) | шт. | 1 | 84.8 |  | 286.99 |  | 84.8 |  | 286.99
ТССЦ-507-2163 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (притм.) | шт. | 1 | 100.22 |  | 314.79 |  | 100.22 |  | 314.79 |  | 0.001 | 1
ТССЦ-507-3671 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 678.5769 | 189.96 |  | 1306.21 |  | 128902.47 |  | 886363.94
ТЦ_102_63_6321432500_31.01.2023_01 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 450х33,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 168 | 9020,83 10825/1,2 |  | 9020,83 10825/1,2 |  | 1515499.44 |  | 1515499.44
ТССЦ-507-3665 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1.7675 | 29.99 |  | 206.2 |  | 53.01 |  | 364.46
507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.08 | 34.35 |  | 345.69 |  | 2.75 |  | 27.66
302-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14.6 | 207.73 |  | 1343.03 |  | 3032.86 |  | 19608.24
ТССЦ-302-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | -14.6 | 207.73 |  | 1343.03 |  | -3032.86 |  | -19608.24
302-1331 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7 | 56.21 |  | 321.42 |  | 393.47 |  | 2249.94
ТССЦ-302-1331 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -7 | 56.21 |  | 321.42 |  | -393.47 |  | -2249.94
ТССЦ-103-2448 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 25 мм | 10 м | 2.7324 | 28.23 |  | 207.43 |  | 77.14 |  | 566.78
507-0598 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 45.5164 | 1180.03 |  | 8114 |  | 53710.7 |  | 369319.93
ТССЦ-507-0598 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | -19.8455 | 1180.03 |  | 8114 |  | -23418.27 |  | -161026.31
507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 0.17675 | 229.11 |  | 1575.36 |  | 40.5 |  | 278.44
ТССЦ-507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -0.17675 | 229.11 |  | 1575.36 |  | -40.5 |  | -278.44
ТССЦ-507-0598 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | -25.6709 | 1180.03 |  | 8114 |  | -30292.42 |  | -208293.62
ТССЦ-103-0221 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1.2048 | 954.76 |  | 7200.38 |  | 1150.29 |  | 8675.02
103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1.2048 | 670.18 |  | 5054.24 |  | 807.43 |  | 6089.35
ТССЦ-103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | -1.2048 | 670.18 |  | 5054.24 |  | -807.43 |  | -6089.35
ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 18.4 | 54.99 |  | 665.61 |  | 1011.82 |  | 12247.22 |  | 0.19 | 1
103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.8032 | 81.99 |  | 992.49 |  | 65.85 |  | 797.17
ТССЦ-103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | -0.8032 | 81.99 |  | 992.49 |  | -65.85 |  | -797.17
ТССЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 15.4032 | 121.11 |  | 1465.9 |  | 1865.49 |  | 22579.55
103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0.8032 | 141.48 |  | 1712.42 |  | 113.64 |  | 1375.42
ТССЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 366 | 168.8 |  | 2043.13 |  | 61780.8 |  | 747785.58
103-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2.4096 | 211.68 |  | 3081.45 |  | 510.06 |  | 7425.06
ТССЦ-103-0131 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 7 | 9.65 |  | 116.7 |  | 67.55 |  | 816.9
103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.3052 | 24.49 |  | 296.39 |  | 31.96 |  | 386.85
101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.000168 | 5920 |  | 73919.89 |  | 0.99 |  | 12.42 |  |  | 2
103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0.003 | 4928 |  | 181017.98 |  | 14.78 |  | 543.05
ТССЦ-103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0.003 | 4928 |  | 181017.98 |  | -14.78 |  | -543.05
103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм | т | 0.2032 | 6455.23 |  | 145587.51 |  | 1311.7 |  | 29583.38
ТССЦ-103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм | т | -0.2032 | 6455.23 |  | 145587.51 |  | -1311.7 |  | -29583.38
ТЦ_23.8.03.11_63_6319189182_03.12.2021_01 | Фланец стальной свободный 150-10-03-1-В-Ст 20-IV | шт. | 8 | 213,84 1709/1,2/6,66 |  | 1424,17 1709/1,2 |  | 1710.72 |  | 11393.36
ТЦ_23.8.03.11_63_6319189182_03.12.2021_01 | Фланец стальной свободный 50-10-03-1-В-Ст 20-IV | шт. | 1 | 54,43 435/1,2/6,66 |  | 362,50 435/1,2 |  | 54.43 |  | 362.5
507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 184.89 |  | 1753.07 |  | 369.78 |  | 3506.14 |  | 0.013 | 1
ТССЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 184.89 |  | 1753.07 |  | 369.78 |  | 3506.14
507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 3 | 48.77 |  | 462.47 |  | 146.31 |  | 1387.41
507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ), диаметром 150 мм | шт. | 10 | 184.89 |  | 1753.07 |  | 1848.9 |  | 17530.7
507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ), диаметром 50 мм | шт. | 4 | 48.77 |  | 462.47 |  | 195.08 |  | 1849.88
ТССЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ), диаметром 50 мм | шт. | -4 | 48.77 |  | 462.47 |  | -195.08 |  | -1849.88
101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.000396 | 7078.62 |  | 153887.4 |  | 2.8 |  | 60.94
104-1593 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г | 10 м2 | 1.0344 | 9.74 |  | 56.64 |  | 10.08 |  | 58.59
101-2046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 0.004 | 37.97 |  | 237.56 |  | 0.15 |  | 0.95
101-1019 | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0039964 | 4408.32 |  | 66436.52 |  | 17.62 |  | 265.51 |  | 0.004 | 1
101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 10.46 |  | 291.88 |  | 0.01 |  | 0.29
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 1.7e-05 | 36015.39 |  | 133119.4 |  | 0.61 |  | 2.26 |  |  | 1
ТЦ_18.1.02.00_63_6319189182_03.12.2021_01 | Штурвал для задвижекØ 100-150, JA Тип 9301 | шт. | 3 | 226,29 1808,54/1,2/6,66 |  | 1507,12 1808,54/1,2 |  | 678.87 |  | 4521.36
408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 3.717 | 94.29 |  | 1218.84 |  | 350.48 |  | 4530.45 |  | 5.947 | 1
408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.01734 | 94.29 |  | 1218.84 |  | 1.63 |  | 21.13
408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3.9645 | 104.94 |  | 1562.56 |  | 416.03 |  | 6194.77
408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | 49.9527 | 60.76 |  | 1507.73 |  | 3035.13 |  | 75315.18
ТЦ_102_63_6324046359_23.01.2023_01 | Щит с монтажной панелью 250х300х150мм, IP54 ЩМП-2.3.1-0 У2 | шт. | 1 | 689.79 |  | 2569,17 3083/1,2 |  | 689.79 |  | 2569.17
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 4.1481 | 69.38 |  | 337.11 |  | 287.8 |  | 1398.37 |  | 0.071 | 3
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0.5724 | 106.59 |  | 803.61 |  | 61.01 |  | 459.99 |  | 0.015 | 3
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 195.36 | 106.59 |  | 803.61 |  | 20823.42 |  | 156993.25
ТССЦ-509-6305 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | шт. | 1 | 197.71 |  | 1650.33 |  | 197.71 |  | 1650.33
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.001368 | 9205.49 |  | 148981.18 |  | 12.59 |  | 203.81
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.012192 | 9205.49 |  | 148981.18 |  | 112.24 |  | 1816.44 |  | 0.014 | 2
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.37 | 9.48 |  | 153.39 |  | 3.51 |  | 56.75
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.096874 | 9844.65 |  | 106700.43 |  | 953.69 |  | 10336.49
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.092429 | 9844.65 |  | 106700.43 |  | 909.94 |  | 9862.27 |  | 0.105 | 2
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0006052 | 9073.24 |  | 146840.75 |  | 5.49 |  | 88.87 |  | 0.001 | 2
101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00176 | 9205.49 |  | 148981.18 |  | 16.2 |  | 262.21
101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00196 | 8999.78 |  | 105214.92 |  | 17.64 |  | 206.22
113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.00228 | 30073.68 |  | 174239.4 |  | 68.57 |  | 397.27 |  | 0.003 | 3
| Итого "Материалы" | [6 empty] | 1980941.3 | 1388.51 | 5485052.54 |  | 90.035
В том числе:
| Класс груза I | [10 empty] | 89.237 | 1
| Класс груза II | [10 empty] | 0.245 | 2
| Класс груза III | [10 empty] | 0.553 | 3
Оборудование
ТЦ_63.4.02.05_63_6317115900_19.10.2021_01 | Электромагнитный счетчик-расходомер Взлет ЭМ ПРОФИ-222МА фланцевый DN 150 | шт. | 1 | 35056,19 280169,11/1.2/6.66 |  | 233474,26 280169,11/1.2 |  | 35056.19 |  | 233474.26
| Итого "Оборудование" | [6 empty] | 35056.19 |  | 233474.26
| Итого "Ресурсы подрядчика" | [6 empty] | 2292032.54 |  | 9208983.28 |  | 90.035
В том числе:
| Трудозатраты | [6 empty] | 27475.64 |  | 866961.65
| Машины и механизмы | [6 empty] | 228472.32 |  | 2340005.51
| Материалы | [6 empty] | 1980941.3 |  | 5485052.54 |  | 90.035
В том числе:
| Класс груза I | [10 empty] | 89.237 | 1
| Класс груза II | [10 empty] | 0.245 | 2
| Класс груза III | [10 empty] | 0.553 | 3
| Оборудование | [6 empty] | 35056.19 |  | 233474.26
| Перевозка | [6 empty] | 18097.12 |  | 254954.9
| Погрузка/разгрузка | [6 empty] | 1989.97 |  | 28534.42
Итого по классам груза:
| Класс груза I | [10 empty] | 89.237 | 1
| Класс груза II | [10 empty] | 0.245 | 2
| Класс груза III | [10 empty] | 0.553 | 3
| Итого по сводной ресурсной ведомости | [6 empty] | 2292032.54 |  | 9208983.28 |  | 90.035
В том числе:
| Трудозатраты | [6 empty] | 27475.64 |  | 866961.65
| Машины и механизмы | [6 empty] | 228472.32 |  | 2340005.51
| Материалы | [6 empty] | 1980941.3 |  | 5485052.54 |  | 90.035
В том числе:
| Класс груза I | [10 empty] | 89.237 | 1
| Класс груза II | [10 empty] | 0.245 | 2
| Класс груза III | [10 empty] | 0.553 | 3
| Оборудование | [6 empty] | 35056.19 |  | 233474.26
| Перевозка | [6 empty] | 18097.12 |  | 254954.9
| Погрузка/разгрузка | [6 empty] | 1989.97 |  | 28534.42
Итого по классам груза:
| Класс груза I | [10 empty] | 89.237 | 1
| Класс груза II | [10 empty] | 0.245 | 2
| Класс груза III | [10 empty] | 0.553 | 3
Note on B2: Титул::<Комментарий к сводной ведомости ресурсов>
Note on B8: СводВедРес::<Код ресурса>
Note on C8: СводВедРес::<Наименование ресурса >
Note on D8: СводВедРес::<Единица измерения ресурса>
Note on E8: СводВедРес::<Общее количество ресурса>
Note on F8: СводВедРес::<Сметная базисная цена ресурса> <Формула базисной цены>
Note on G8: СводВедРес::<Оптовая базисная цена ресурса>
Note on H8: СводВедРес::<Сметная текущая цена ресурса> <Формула текущей цены>
Note on I8: СводВедРес::<Оптовая текущая цена ресурса>
Note on J8: СводВедРес::<Общая сметная базисная цена ресурса>
Note on K8: СводВедРес::<Общая оптовая базисная цена ресурса>
Note on L8: СводВедРес::<Общая сметная текущая цена ресурса>
Note on M8: СводВедРес::<Общая оптовая текущая цена ресурса>
Note on N8: СводВедРес::<Брутто (общая)>
Note on O8: СводВедРес::<Класс груза>
Note on P8: СводВедРес::<Разряд работы>