| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ000812 |

Наименование МТР: Мегаомметр Е6-32

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Мегаомметр Е6-32 или эквивалент |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления Диапазон измерений переменного напряжения Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц |  | от 50 до 2500 с шагом 10В1,00 -9,99 Ом от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* 40-700 не более δ = ±(5%+3 емр) |
| 2.5 2.6 2.7 2.8 | Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения, В Измерение напряжения пробоя разрядников, Питание Рабочая температура |  | 100 - 1500 100-3000 В аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА от - 15°С до +50°С |
| 3 | Комплект поставки |  |  |
| 3.1 3.2 | Базовая комплектация: Цифровой Мегаомметр Аккумулятор РАМП.436244.006 5Н-АА2000ВТ Блок питания Батарейный отсек РАМП.436244.007 Кабель РЛПА.685551.002-измерительный красный 1,5 м. Кабель РЛПА.685551.002-03-измерительный синий 1,5 м. Кабель РЛПА.685551.002-соединительный 1,5 м. Сумка для переноски Bluetooth-USB адаптер Зажим, изолированный типа «крокодил» Дополнительная комплектация: Кабель РЛПА.685631.001-03-измерительный экранированный 1,5 м. Кабель РЛПА.685551.001-измерительный экранированный 1,5 м. | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |

| Ф.И.О Ответственного | Кузнецов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79878196971 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |