| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ001879 |

Наименование МТР:  Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-2

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 | Увеличение показаний на единицу при нанесении точки на дно чашки электропером. Вывод данных на цифровой индикатор. Обнуление показаний при нажатии клавиши СБРОС. Звуковой контроль процесса счёта с помощью сигнала, раздающегося в момент маркировки. Возможность регулируемой LED-подсветки по контуру чашки Петри. Устанавливаемая на приборе увеличительная линза с возможностью регулировки ее по высоте. Дополнительная LED-подсветка на держателе лупы. Металлический окрашенный корпус Потребляемая мощность с включенной лампой Напряжение / частота питающей сети Масса, не более Диаметр чашки Петри Максимальная сумма счёта | мм Вт В / Гц кг мм | 210 × 260 × 200 22 220±10 / 50 2,4 до 110 999 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Лупа 2х, закрепляемая на гибком держателе с LED-подсветкой |  | 1 шт |
| 2.2 | Электроперо |  | 1 шт |
| 2.3 | Шнур питания |  | 1 шт |
| 2.4 | Паспорт |  | Наличие обязательно |
| 2.5 | Сертификат соответствия |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Тихонова Татьяна Михайловна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |