Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за август 2026 г.
Всего отобрано за месяц  271  проба
Выявлено нестандартных проб   0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 2,55
	< 1,0 – 1,26

	цветность
	градус
	20
	< 2,0 – 4,4
	< 2,0 – 4,6

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,34
	< 0,1 – 0,26

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл 
	0 
	0

	Общие колиформные бактерии
	
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за август 2026 г.
Всего отобрано за месяц 89 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – < 1,0

  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0

  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0

  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0

  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0

  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0

  < 1,0

	цветность
	градус
	20
	 < 2 – 3,7
2,2
	< 2 – 3,6
2,2
	< 2 – 4,9
2,8
	< 2 –  3,2
< 2
	< 2 –  < 2
< 2
	< 2 –  < 2
< 2

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1– 0,21
0,16
	 0,14 – 0,44
0,23
	 0,10 – 0,28
0,21
	0,10 – 0,15
0,12
	< 0,1– < 0,1
< 0,1
	< 0,1– < 0,1
< 0,1

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не  >50 в 1 мл 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


          Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

