Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за май 2025 г

Всего отобрано за месяц  198  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,48 | < 1,0 – 2,69 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 5,2 | < 2,0 – 6,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,4*) | < 0,1 – 0,50 | < 0,1 – 0,42 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за май 2025 г

Всего отобрано за месяц 64 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 6,9 3,2 | < 2 – 3,6 2,3 | < 2 – 7,5 3,6 | < 2 – 2,1 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | 3,4 – 3,8 3,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,4*) | < 0,1 – 0,24 0,13 | 0,12 – 0,24 0,17 | < 0,1 – 0,23 0,14 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | 0,11 – 0,17 0,14 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025