Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за февраль 2025 года

Всего отобрано за месяц  265  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,77 | < 1 – 2,56 |
| цветность | градус | 20 | 3,3 – 9,1 | 2,3 – 8,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,68 | < 0,1 – 0,63 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2025 года

Всего отобрано за месяц 96 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1– 1,09 < 1 | 1,00 – 1,87 1,23 | < 1 – 1,75 < 1 | < 1– 1,08 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 3,6 – 6,7 4,9 | 4,2 – 6,1 5,1 | 4,0 – 9,5 5,9 | 2,8 – 3,9 3,3 | 2,5 – 3,7 3,0 | 3,2 – 5,9 5,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1– 0,28 0,13 | 0,13 – 0,28 0,21 | < 0,1– 0,37 0,16 | < 0,1–< 0,1 < 0,1 | < 0,1–< 0,1 < 0,1 | < 0,1–0,13 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |